- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 POR TIPO DE OPERADOR - RESUMEN TOTAL PAIS - Valores en kW

| Operador | CG | CV | DI | EO | HB | HI | NU | TG | TV | SO | GT | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - NACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.000 |
| - BINACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495.000 |
| - PRIVADAS | 4.453.500 | 2.573.900 | 115.963 | 2 | 224.000 | 5.975.169 | 0 | 2.040.980 | 4.066.000 | 26 | 0 | 19.449.540 |
| - PROV., MUN. Y COOP. | 0 | 0 | 276.414 | 27.827 | 750.000 | 453.903 | 0 | 790.358 | 537.400 | 0 | 600 | 2.836.502 |
| Total general | 4.453.500 | 2.573.900 | 392.377 | 27.829 | 974.000 | 8.942.072 | 1.018.000 | 3.014.758 | 4.603.400 | 26 | 600 | 25.799.042 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 POR SISTEMA - RESUMEN TOTAL PAIS - Valores en kW

| SISTEMA | CG | CV | DI | EO | HB | HI | NU | TG | TV | SO | GT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEM | 3.998.280 | 2.323.100 | 16.122 | 0 | 974.000 | 8.105.780 | 1.018.000 | 2.278.580 | 4.581.000 | 0 | 0 | 23.294.862 |
| MEMSP | 41.220 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 532.000 | 0 | 205.700 | 0 | 0 | 0 | 800.720 |
| INTERCONECTADO | 0 | 0 | 209.774 | 27.760 | 0 | 282.341 | 0 | 191.220 | 22.400 | 0 | 600 | 734.095 |
| AISLADO | 414.000 | 229.000 | 166.481 | 69 | 0 | 3.951 | 0 | 155.838 | 0 | 26 | 0 | 969.385 |
| Total general | 4.453.500 | 2.573.900 | 392.377 | 27.829 | 974.000 | 8.924.072 | 1.018.000 | 2.831.338 | 4.603.400 | 26 | 600 | 25.799.042 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES NACIONALES - Valores en kW

| PROVINCIA | Central | NU | Total general |
| --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | ATUCHA I | 370.000 | 370.000 |
| CORDOBA | EMBALSE | 648.000 | 648.000 |
| Total general |  | 1.018.000 | 1.018.000 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES BINACIONALES - Valores en kW

| PROVINCIA | Central | HI | Total general |
| --- | --- | --- | --- |
| CORRIENTES | YACYRETA (mitad argentina) | 1.550.000 | 1.550.000 |
| ENTRE RIOS | SALTO GRANDE (mitad argentina) | 945.000 | 945.000 |
| Total general |  | 2.495.000 | 2.495.000 |

- Por operación a cota reducida la potencia efectiva de la CH Yacyretá es de aproximadamente el 60% de la nominal.

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES PRIVADAS - Valores en kW

| PROVINCIA | Propietario | CG | CV | TG | TV | DI | HI | HB | SO | EO | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | AES - CT SAN NICOLAS SA |  |  | 24.000 | 650.000 |  |  |  |  |  | 674.000 |
|  | AES PARANA SA | 525.960 | 319.300 |  |  |  |  |  |  |  | 845.260 |
|  | CT PIEDRABUENA SA |  |  |  | 620.000 |  |  |  |  |  | 620.000 |
|  | EDEA SA |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |
|  | EDEN SA |  |  |  |  | 2.654 |  |  |  |  | 2.654 |
|  | EDES SA |  |  |  |  | 8.204 |  |  |  |  | 8.204 |
|  | TENARIS SIDERCA CETE II |  |  | 163.200 |  |  |  |  |  |  | 163.200 |
|  | TRANSBA - Propiedad ESEBA opera TRANSBA |  |  |  |  | 6.034 |  |  |  |  | 6.034 |
| C. FEDERAL | CT COSTANERA SA | 744.800 | 427.400 |  | 1.131.000 |  |  |  |  |  | 2.303.200 |
|  | CT PUERTO SA | 515.000 | 282.700 |  | 1.009.000 |  |  |  |  |  | 1.806.700 |
| CATAMARCA | CT NOA SA |  |  | 16.000 |  |  |  |  |  |  | 16.000 |
|  | EDECAT |  |  |  |  | 3.365 | 1.146 |  |  |  | 2.750 |
| CHACO | CT NEA SA |  |  | 76.380 | 35.000 |  |  |  |  |  | 111.380 |
| CHUBUT | CT PATAGONICAS SA |  |  | 82.500 |  |  |  |  |  |  | 82.500 |
|  | ELECTROPATAGONIA SA | 41.220 | 21.800 |  |  |  |  |  |  |  | 63.020 |
|  | ENERGIA DEL SUR SA |  |  | 77.600 |  |  |  |  |  |  | 77.600 |
|  | H. AMEGHINO SA |  |  |  |  |  | 60.000 |  |  |  | 60.000 |
|  | H. FUTALEUFU SA |  |  |  |  |  | 472.000 |  |  |  | 472.000 |
| CORDOBA | GENERADORA MEDITERRANEA S.A | 50.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  | 70.000 |
| CORRIENTES | CT NEA SA |  |  | 68.200 |  |  |  |  |  |  | 68.200 |
| ENTRE RIOS | CT LITORAL SA |  |  | 17.000 |  |  |  |  |  |  | 17.000 |
| FORMOSA | CT NEA SA |  |  | 17.300 |  |  |  |  |  |  | 17.300 |
|  | EDEFOR |  |  |  |  | 2.580 |  |  |  |  | 2.580 |
| G.B.A. | CENTRAL DIQUE SA |  |  | 67.600 |  | 840 |  |  |  |  | 68.440 |
|  | CT DOCK SUD SA | 509.200 | 288.300 | 74.800 |  |  |  |  |  |  | 872.300 |
|  | LA PLATA COGENERACION |  |  | 128.000 |  |  |  |  |  |  | 128.000 |
|  | PETROBRAS ENERGIA | 437.400 | 236.200 |  |  |  |  |  |  |  | 673.600 |
| JUJUY | CT NOA SA |  |  | 67.300 |  |  |  |  |  |  | 67.300 |
|  | EJESA |  |  |  |  | 5.120 | 7.180 |  |  |  | 12.300 |
|  | EJSEDSA |  |  |  |  | 2.135 | 151 |  | 26 | 2 | 2.314 |
|  | HIDROCUYO SA |  |  |  |  |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES PRIVADAS - Valores en kW (Continuación)

| PROVINCIA | Propietario | CG | CV | TG | TV | DI | HI | HB | SO | EO | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA RIOJA | CT NOA SA |  |  | 30.600 |  | 8.800 |  |  |  |  | 39.400 |
|  | EDELAR |  |  |  |  | 9.152 |  |  |  |  | 9.152 |
| MENDOZA | CEMPPSA - HIDROCUYO SA |  |  |  |  |  | 188.300 |  |  |  | 188.300 |
|  | CT MENDOZA SA | 257.600 | 121.700 | 68.400 | 120.000 |  |  |  |  |  | 567.700 |
|  | EDEMSA |  |  |  |  | 6.596 |  |  |  |  | 6.596 |
|  | GEMSA - HIDROCUYO SA |  |  |  |  |  | 12.600 |  |  |  | 12.600 |
|  | HIDISA |  |  |  |  |  | 144.400 | 224.000 |  |  | 368.400 |
|  | HIDRONIHUIL SA - LIHUEN SA |  |  |  |  |  | 22.400 |  |  |  | 22.400 |
|  | HINISA |  |  |  |  |  | 259.360 |  |  |  | 259.360 |
| NEUQUEN | AES ALICURA SA |  |  |  |  |  | 1.040.000 |  |  |  | 1.040.000 |
|  | CAPEX SA | 178.000 | 301.200 | 192.000 |  |  |  |  |  |  | 671.200 |
|  | CT ALTO VALLE SA | 50.000 | 30.000 | 17.500 |  |  |  |  |  |  | 97.500 |
|  | CT FILO MORADO |  |  | 67.500 |  |  |  |  |  |  | 67.500 |
|  | H. C. COLORADOS SA |  |  |  |  |  | 486.000 |  |  |  | 486.000 |
|  | H. EL CHOCON SA |  |  |  |  |  | 1.320.000 |  |  |  | 1.320.000 |
|  | LOMA DE LA LATA (C.T PUERTO) |  |  | 375.000 |  |  |  |  |  |  | 375.000 |
|  | H. PIEDRA DEL AGUILA SA |  |  |  |  |  | 1.400.000 |  |  |  | 1.400.000 |
| RIO NEGRO | EdERSA |  |  |  |  | 9.363 | 2.406 |  |  |  | 11.769 |
|  | PETROBRAS ENERGIA |  |  |  |  |  | 285.000 |  |  |  | 285.000 |
|  | TURBINE POWER Co.SA |  |  | 125.300 |  |  |  |  |  |  | 125.300 |
| S. DEL ESTERO | CT NOA SA |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  | 48.000 |
|  | EDESE SA |  |  |  |  | 3.947 |  |  |  |  | 3.947 |
|  | H. RIO HONDO SA |  |  |  |  |  | 18.600 |  |  |  | 18.600 |
| SALTA | AES JURAMENTO SA |  |  |  |  |  | 113.000 |  |  |  | 113.000 |
|  | CT GÜEMES SA |  |  |  | 245.000 |  |  |  |  |  | 245.000 |
|  | CT NOA SA |  |  | 10.500 |  |  |  |  |  |  | 10.500 |
|  | EDESA SA |  |  | 12.800 |  | 26.251 | 14.060 |  |  |  | 53.111 |
|  | TERMOANDES SA | 414.000 | 229.000 |  |  |  |  |  |  |  | 643.000 |
| SAN JUAN | AES JURAMENTO SA |  |  | 31.500 |  |  | 45.000 |  |  |  | 76.500 |
|  | ENERGIA SAN JUAN SA |  |  |  |  | 13.802 | 1.232 |  |  |  | 15.034 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES PRIVADAS - Valores en kW (Continuación)

| PROVINCIA | Propietario | CG | CV | TG | TV | DI | HI | HB | SO | EO | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SANTA CRUZ | CT PATAGONICAS SA |  |  | 45.600 |  |  |  |  |  |  | 45.600 |
| SANTA FE | CT LITORAL SA |  |  | 42.000 | 30.000 |  |  |  |  |  | 72.000 |
|  | CT SORRENTO SA |  |  |  | 226.000 |  |  |  |  |  | 226.000 |
| TUCUMAN | CT NOA SA |  |  | 40.400 |  |  |  |  |  |  | 40.400 |
|  | EDET |  |  |  |  | 8.601 | 334 |  |  |  | 8.935 |
|  | H. TUCUMAN SA |  |  |  |  |  | 52.000 |  |  |  | 52.000 |
|  | PLUSPETROL ENERGY S.A | 534.620 | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  | 834.620 |
|  | PLUSPETROL SA |  |  | 246.000 |  |  |  |  |  |  | 246.000 |
| Total general |  | 4453.500 | 2.573.900 | 2.040.980 | 4.066.000 | 115.963 | 5.921.169 | 224.000 | 26 | 2 | 19.449.540 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y COOPERATIVAS - Valores en kW

| PROVINCIA | Propietario | TG | TV | DI | HI | HB | EO | GT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | COOPERATIVA |  |  | 6.428 |  |  | 5.700 |  | 12.128 |
|  | MUNICIPALIDAD |  |  | 9.452 |  |  |  |  | 9.452 |
|  | Centrales de la Costa Atlántica | 166.000 | 266.000 |  |  |  |  |  | 432.000 |
| CHACO | SECHEEP |  |  | 7.262 |  |  |  |  | 7.262 |
| CHUBUT | COOPERATIVA |  |  | 15.605 |  |  | 17.460 |  | 33.065 |
|  | DGSP |  |  | 18.870 | 705 |  |  |  | 19.575 |
|  | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION (ALDEAS ESCOLARES) |  |  | 698 |  |  | 67 |  | 765 |
| CORDOBA | COOPERATIVA |  |  | 320 |  |  |  |  | 320 |
|  | EPEC | 248.000 | 33.000 | 9.597 | 185.020 | 750.000 |  |  | 1.225.617 |
|  | Generadora Córdoba S.A | 110.000 | 216.000 |  |  |  |  |  | 326.000 |
| CORRIENTES | DPEC | 2.750 |  | 57.633 |  |  |  |  | 60.383 |
| ENTRE RIOS | COOPERATIVA |  |  | 5.895 |  |  |  |  | 5.895 |
|  | PROVINCIAL |  | 22.400 |  |  |  |  |  | 22.400 |
| FORMOSA | DIE |  |  | 1.097 |  |  |  |  | 1.097 |
| LA PAMPA | APE | 17.000 |  | 5.312 | 10.000 |  |  |  | 32.312 |
|  | COOPERATIVA |  |  |  |  |  | 900 |  | 1.800 |
|  | ENTE CASA DE PIEDRA |  |  |  | 60.000 |  |  |  | 60.000 |
| MISIONES | COOP.2 DE MAYO |  |  |  | 1.280 |  |  |  | 1.280 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y COOPERATIVAS - Valores en kW

- (Continuación)

| PROVINCIA | Propietario | TG | TV | DI | HI | HB | EO | GT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMSA | 74.350 |  | 18.606 | 120.000 |  |  |  | 212.956 |
| NEUQUEN | COOPERATIVA |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
|  | EPEN |  |  | 16.336 | 1.809 |  |  | 600 | 18.745 |
| RIO NEGRO | COOPERATIVA | 8.920 |  | 10.571 | 1.960 |  |  |  | 21.451 |
|  | PROV. DE RIO NEGRO.DIRECC. PROV DE AGUAS |  |  |  | 19.329 |  |  |  | 19.329 |
| SAN JUAN | COOPERATIVA-DECSA |  |  | 122 |  |  |  |  | 122 |
|  | C.H.Cuesta del Viento |  |  |  | 10.800 |  |  |  | 10.800 |
|  | EPSE-ENERGIA PROV.SOCIEDAD DEL ESTADO |  |  |  | 43.000 |  |  |  | 43.000 |
| SANTA CRUZ | MUNICIPAL |  |  |  |  |  | 2.400 |  | 2.400 |
|  | SPSE | 46.760 |  | 61.867 |  |  |  |  | 108.627 |
| SANTA FE | COOPERATIVA | 7.500 |  | 20.463 |  |  |  |  | 27.963 |
|  | EPESF |  |  | 4.860 |  |  |  |  | 4.860 |
| TIERRA DEL FUEGO | COOPERATIVA | 57.160 |  | 2.520 |  |  |  |  | 59.680 |
|  | DPE | 51.918 |  | 2.900 |  |  |  |  | 54.818 |
| Total general |  | 790.358 | 537.400 | 276.414 | 453.903 | 750.000 | 27.827 | 600 | 2.836.502 |

- .

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – TOTAL PAIS POR JURISDICCION - Valores en kW

| PROVINCIA | CG | CV | TG | TV | DI | HB | HI | NU | EO | SO | GT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | 525.960 | 319.300 | 353.200 | 1.536.000 | 33.052 |  |  | 370.000 | 5.700 |  |  | 3.143.212 |
| C. FEDERAL | 1.259.800 | 710.100 |  | 2.140.000 |  |  |  |  |  |  |  | 4.109.900 |
| CATAMARCA |  |  | 16.000 |  | 1.604 |  | 1.146 |  |  |  |  | 18.750 |
| CHACO |  |  | 76.380 | 35.000 | 7.262 |  |  |  |  |  |  | 118.642 |
| CHUBUT | 41.220 | 21.800 | 160.100 |  | 35.163 |  | 532.705 |  | 17.527 |  |  | 808.525 |
| CORDOBA | 50.000 | 20.000 | 358.000 | 249.000 | 9.917 | 750.000 | 185.020 | 648.000 |  |  |  | 2.269.937 |
| CORRIENTES |  |  | 70.950 |  | 57.633 |  | 1.550.000 |  |  |  |  | 1.678.583 |
| ENTRE RIOS |  |  | 17.000 | 22.400 | 5.895 |  | 945.000 |  |  |  |  | 990.295 |
| FORMOSA |  |  | 17.300 |  | 3.677 |  |  |  |  |  |  | 20.977 |
| G.B.A. | 950.300 | 520.800 | 270.400 |  | 840 |  |  |  |  |  |  | 1.742.340 |
| JUJUY |  |  | 67.300 |  | 7.255 |  | 37.331 |  | 2 | 26 |  | 111.914 |
| LA PAMPA |  |  | 17.000 |  | 5.312 |  | 70.000 |  | 1.800 |  |  | 94.112 |
| LA RIOJA |  |  | 30.600 |  | 17.952 |  |  |  |  |  |  | 48.552 |
| MENDOZA | 257.600 | 121.700 | 68.400 | 120.000 | 6.596 | 224.000 | 627.060 |  |  |  |  | 1.425.356 |
| MISIONES |  |  | 74.350 |  | 18.606 |  | 121.280 |  |  |  |  | 214.236 |
| NEUQUEN | 420.000 | 331.200 | 460.000 |  | 16.336 |  | 4.247.809 |  | 400 |  | 600 | 5.476.345 |
| RIO NEGRO |  |  | 134.220 |  | 19.934 |  | 308.695 |  |  |  |  | 462.849 |
| S. DEL ESTERO |  |  | 48.000 |  | 3.947 |  | 18.600 |  |  |  |  | 70.547 |
| SALTA | 414.000 | 229.000 | 23.300 | 245.000 | 26.251 |  | 127.060 |  |  |  |  | 1.064.611 |
| SAN JUAN |  |  | 31.500 |  | 13.924 |  | 100.032 |  |  |  |  | 145.456 |
| SANTA CRUZ |  |  | 92.360 |  | 61.867 |  |  |  | 2.400 |  |  | 156.627 |
| SANTA FE |  |  | 49.500 | 256.000 | 25.323 |  |  |  |  |  |  | 330.823 |
| TIERRA DEL FUEGO |  |  | 109.078 |  | 5.420 |  |  |  |  |  |  | 114.498 |
| TUCUMAN | 534.620 | 300.000 | 286.400 |  | 8.601 |  | 52.334 |  |  |  |  | 1.181.955 |
| Total general | 4.453.500 | 2.573.900 | 2.831.338 | 4.603.400 | 392.377 | 974.000 | 8.924.072 | 1.018.000 | 28.829 | 26 | 600 | 25.799.042 |
| Participación Porcentual | 17,3% | 10,0% | 11,0% | 17,8% | 1,5% | 3,8% | 34,6% | 3,9% | 0,1% | 0,% | 0.% | 100% |

- Este total incluye la potencia instalada en Centrales Privadas, Estado Nacional, Binacionales, Estados Provinciales, Cooperativas y Municipalidades.

# GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

- La información proviene de la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía. Es aportada por los propios operadores y corresponde a las centrales de todo el país (Interconectadas y Aisladas).

- Contiene los valores que corresponden a la producción bruta de energía, la que, sumada a la generación de Autogeneradores y Cogeneradores del MEM y MEMSP, a la Importación y Exportación y a las Pérdidas por Bombeo, determina la Oferta de Generación total del país.

- En el segundo cuadro de generación de energía eléctrica se presenta la caracterización de la producción por tipo de Operador y por tipo de equipamiento.

- En esta información no se incluyen los datos de Autoproducción de Energía Eléctrica.

- GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA ASOCIADA A REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION - TOTAL PAIS

## AÑO 2004 – EN MWh

| Jurisdiccion | C.C | DI | EO | HI | NU | TG | TV | SOLAR | Generación. Bruta | Autog. Mercados | Importac. | Exportac. | Bombeo | #### oferta de #### Generación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | 3.848.013 | 166 | 10.067 | - | 2.903.329 | 953.905 | 3.246.809 |  | 10.962.289 | 20.353 |  |  |  | 10.982.642 |
| CAP.FED | 10.371.443 |  |  | - |  | - | 4.411.575 |  | 14.783.018 |  |  |  |  | 14.783.018 |
| CATAMARCA | - | 2.567 |  | - |  | - |  |  | 2.567 |  |  |  |  | 2.567 |
| CORDOBA | 409.931 | - |  | 600.658 | 4.965.274 | 194.740 | 1.056.655 |  | 7.227.258 |  |  |  | 123.234 | 7.104.024 |
| CORRIENTES | - | 3.852 |  | 6.074.431 |  | 28 |  |  | 6.078.311 |  | 6.927.964 | 3.569 |  | 13.002.706 |
| CHACO | - | 6.846 |  | - |  | - | - |  | 6.846 |  |  |  |  | 6.846 |
| CHUBUT | 438.215 | 33.207 | 53.115 | 3.326.939 |  | 345.434 |  |  | 4.196.910 |  |  |  |  | 4.196.910 |
| ENTRE RIOS | - | - |  | 2.868.542 |  | - | - |  | 2.868.542 |  | 260.135 | 2.281.020 |  | 847.657 |
| FORMOSA | - | 2.492 |  | - |  | - |  |  | 2.492 |  | 283.244 |  |  | 285.736 |
| G.B.A. | 9.321.359 |  |  | - |  | 869.311 |  |  | 10.190.670 | 22673 |  |  |  | 10.213.343 |
| JUJUY | - | 13.867 | - | 105.349 |  | 11.380 |  | 70 | 130.666 | 24360 |  |  |  | 155.026 |
| LA PAMPA | - | 4.294 | 3.353 | 265.636 |  | - |  |  | 273.283 |  |  |  |  | 273.283 |
| LA RIOJA | - | 60 |  | - |  | 10.551 |  |  | 10.611 |  |  |  |  | 10.611 |
| MENDOZA | 2.145.201 | 6.126 |  | 2.381.499 |  | 347.993 | 91.619 |  | 4.972.438 |  |  |  | 19.212 | 4.953.226 |
| MISIONES | - | 85 |  | 318.555 |  | 439 |  |  | 319.079 |  | 140.201 | 1 |  | 459.279 |
| NEUQUEN | 4.769.716 | 22.146 | 686 | 12.370.756 |  | 1.199.117 |  |  | 18.362.420 | 227950 |  |  |  | 18.590.370 |
| RIO NEGRO | - | 14.616 |  | 1.220.212 |  | 12.865 |  |  | 1.247.693 | 26010 |  |  |  | 1.273.703 |
| SALTA | 1.858.708 | 12.446 |  | 226.853 |  | 1.550 | 1.409.336 |  | 3.508.893 |  |  | 1.858.624 |  | 1.650.269 |
| SAN JUAN | - | 14.765 |  | 401.719 |  | 4.700 |  |  | 421.183 |  |  |  |  | 421.183 |
| SANTA CRUZ | - | 81.478 | 5.224 | - |  | 345.689 |  |  | 432.392 | 383185 |  |  |  | 815.577 |
| SANTA FE | - | 205 |  | - |  | 59 | 82.378 |  | 82.642 |  |  |  |  | 82.642 |
| Sgo del ESTERO | - | 2.850 |  | 131.934 |  | 2.777 |  |  | 137.562 |  |  |  |  | 137.562 |
| T. DEL FUEGO | - | 3.380 |  | - |  | 284.944 |  |  | 288.324 |  |  |  |  | 288.324 |
| TUCUMAN | 4.662.484 | 11.249 |  | 152.033 |  | 47.497 |  |  | 4.873.262 |  |  |  |  | 4.873.262 |
| Total general | 37.825.071 | 236.697 | 72.446 | 30.445.116 | 7.868.603 | 4.632.978 | 10.298.372 | 70 | 91.379.353 | 704.531 | 7.611.544 | 4.143.214 | 142.446 | 95.409.768 |
| Particip.Porcentual | 41,4% | 0,3% | 0,1% | 33,3% | 8,6% | 5,1% | 11,3% | 0,0% | 100,0% |  |  |  |  |  |
| En Neuquén la Generación de Capex ha sido ingresada en su totalidad como Generador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CONSUMO DE COMBUSTIBLES

- Los datos se presentan en diferentes cuadros:

- Consumo anual de combustibles utilizados para producción de energía eléctrica de servicio público por tipo de combustible y por jurisdicción provincial.

- Consumo mensual por tipo de combustible

- Consumo anual por tipo de combustible y tipo de generación.

- Esta información proviene de la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía, es proporcionada por los propios operadores y corresponde a los datos de todo el país (Centrales Interconectadas y Aisladas).

|  | Evolución de la Generación por tipo de Combustible |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generación |  |  |  |  |  |  |
| Año | Térmica Total | Gas Natural | Fuel Oil | Gas Oil | Carbón |  |  |
|  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  |  |
| 2000 | 46.084.638 | 42.381.108 | 2.224.105 | 421.321 | 1.058.104 |  |  |
| 2001 | 38.929.416 | 37.523.851 | 500.354 | 326.396 | 578.814 |  |  |
| 2002 | 34.945.497 | 34.378.880 | 135.915 | 273.356 | 157.346 |  |  |
| 2003 | 42.288.293 | 41.420.076 | 413.702 | 273.475 | 181.040 |  |  |
| 2004 | 52.983.015 | 48.530.877 | 3.003.233 | 539.497 | 909.408 |  |  |
| Participación de los Combustibles en la Generación Térmica |  |  |  |  |  |  |  |
| Evolución |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | Gas Natural | Fuel Oil | Gas Oil | Carbon |  |  |  |
| 2000 | 92,0% | 4,8% | 0,9% | 2,3% |  |  |  |
| 2001 | 96,4% | 1,3% | 0,8% | 1,5% |  |  |  |
| 2002 | 98,4% | 0,4% | 0,8% | 0,5% |  |  |  |
| 2003 | 97,9% | 1,0% | 0,6% | 0,4% |  |  |  |
| 2004 | 91,6% | 5,7% | 1,0% | 1,7% |  |  |  |
| Participación de los Combustibles en la Generación Total del País |  |  |  |  |  |  |  |
| Evolución |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | Gas Natural | Fuel Oil | Gas Oil | Carbon | Uranio | Hidro | Eolica |
| 2000 | 52,3% | 2,7% | 0,5% | 1,3% | 7,6% | 35,5% | 0,0% |
| 2001 | 45,2% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 8,5% | 44,5% | 0,1% |
| 2002 | 44,9% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 7,6% | 46,7% | 0,1% |
| 2003 | 49,5% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 9,0% | 40,3% | 0,1% |
| 2004 | 53,1% | 3,3% | 0,6% | 1,0% | 8,6% | 33,3% | 0,1% |

# AUTOPRODUCTORES

- Los Autoproductores poseen generación propia. En los cuadros que se adjuntan están considerados todos los autoproductores, incluyendo aquellos que son agentes del MEM y del MEMSP, como Autogeneradores.

- Estos últimos pueden comprar y vender energía en el MEM, pero los denominados Autoproductores, también reciben y entregan energía en los mercados locales de las distribuidoras, además de producir para sí mismos.

- Los cuadros que se presentan en este capítulo corresponden a la producción de energía eléctrica que los autoproductores han generado para consumo propio (generación bruta), lo recibido y lo entregado, datos que han informado a la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva.

- Una parte del consumo de Autoproducción debe sumarse a los consumos de usuarios finales de las distribuidoras en los usos correspondientes, ya que se trata de consumos reales que no han sido provistos por la generación y distribución del “Servicio Público”. Este consumo de Autoproducción es entonces el saldo de lo generado neto propio menos el entregado a la red (independientemente de que sea al mercado mayorista o local), valor que se presenta en la última columna del cuadro de Consumo.

- Se presenta asimismo la información de la Potencia Instalada y el Consumo de Combustibles correspondiente.

- Se incluyen como elementos adicionales para ampliar la información, las planillas correspondientes a la clasificación de los Autoproductores por código CIIU, en lo que se refiere a Potencia Instalada, Producción de energía eléctrica y Consumo de Combustibles.

- Resulta importante resaltar que en muchos casos los autoproductores, utilizan combustibles alternativos, provenientes de procesos industriales, o efectivamente residuos vegetales, tal el caso del uso del  Gas de cola, Leña, Bagazo, Cáscara de girasol, Aserrín de quebracho, Licor negro y Marlo de Maíz. Esto tiene su importancia ante la necesidad de informar sobre tópicos no siempre conocidos, y que indudablemente representan un estado de situación del aprovechamiento de fuentes de energía diversa, a nivel de combustibles  para generación de energía eléctrica en pequeña escala, que no siempre es reconocida por  los usuarios de la información y los interesados en estos temas.

### Consumo de Energía Elécrica de Autoproductores por provincia-Año 2004

| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AUTOPRODUCTORES POR PROVINCIA-EN MWh |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVINCIA | N° GRUPOS | ENERGIA RECIBIDA | Energía Entregada (2) | En.Entreg-Ptas Propias | Energía Generada Bruta (3) | Energía Generada Neta (4) | Consumo (5)= (4)-(2) |
| BUENOS AIRES | 298 | 1.711.684 | 23.257 |  | 1.362.887 | 1.281.599 | 1.258.342 |
| CATAMARCA | 62 | 887.277 | - |  | 25.426 | 24.917 | 24.917 |
| CHACO | 27 | 23.232 | - |  | 24.254 | 22.800 | 22.800 |
| CHUBUT | 161 | 2.683.862 | 8 |  | 2.512.206 | 2.474.862 | 2.474.854 |
| Ciudad de BUENOS AIRES | 119 | 103.011 | - |  | 770 | 755 | 755 |
| CORDOBA | 193 | 381.570 | 126.931 | 90.300 | 234.115 | 229.764 | 102.833 |
| CORRIENTES | 38 | 12.037 | - |  | 499 | 489 | 489 |
| ENTRE RIOS | 63 | 7.395 | - |  | 291 | 285 | 285 |
| FORMOSA | 23 | 4.604 | 240 |  | 2.003 | 1.963 | 1.723 |
| GRAN BUENOS AIRES | 600 | 2.233.086 | 177.128 |  | 499.306 | 485.218 | 308.090 |
| JUJUY | 57 | 144.778 | 15.163 |  | 311.766 | 295.890 | 280.727 |
| LA PAMPA | 30 |  | 839 |  | 5.438 | 5.359 | 4.520 |
| LA RIOJA | 14 | 25.125 | - |  | 6 | 6 | 6 |
| MENDOZA | 124 | 78.238 | 1 |  | 47.904 | 46.946 | 46.945 |
| MISIONES | 61 | 53.410 | 47.765 | 89.430 | 565.300 | 531.403 | 483.638 |
| NEUQUEN | 127 | 779.762 | 42.376 | 258.093 | 1.009.654 | 997.281 | 954.905 |
| RIO NEGRO | 67 | 23.443 | 19.133 |  | 163.501 | 161.673 | 142.540 |
| SALTA | 104 | 37.397 | 901 |  | 94.537 | 91.178 | 90.277 |
| SAN JUAN | 55 | 349.426 | - |  | 72.884 | 72.034 | 72.034 |
| SAN LUIS | 24 | 81.300 | - |  | 2.170 | 2.148 | 2.148 |
| SANTA CRUZ | 202 | 97.314 | 387.867 |  | 1.199.216 | 1.180.176 | 792.309 |
| SANTA FE | 230 | 1.705.270 | 2.087 |  | 405.520 | 387.055 | 384.968 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 34 |  | - |  | 1.484 | 1.454 | 1.454 |
| TIERRA DEL FUEGO | 46 | 27.000 | 775 | 27.000 | 132.496 | 131.102 | 130.327 |
| TUCUMAN | 93 | 130.781 | 1.035 |  | 207.863 | 195.442 | 194.407 |
| TOTAL AÑO 2004 | 2.852 | 11.581.002 | 845.506 | 464.823 | 8.881.496 | 8.621.800 | 7.776.294 |

### GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE AUTOPRODUCTORES - POR ACTIVIDAD Y CODIGO CIIU - AÑO 2004

# Participación de los consumos en las jurisdicciones provinciales –

# Valores expresados en MWh y en porciento-AÑO 2004

| Jurisdicción | Distribución |  | Cooperativas |  | GU MEM |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | % | MWh | % | MWh | % | MWh |
| Capital Federal y GBA | 25.284.544 | 83,8% | - | 0,0% | 4.886.590 | 16,2% | 30.171.134 |
| Buenos Aires | 3.192.363 | 30,9% | 3.026.303 | 29,3% | 4.108.150 | 39,8% | 10.326.816 |
| Catamarca | 347.902 | 27,6% | - | 0,0% | 911.436 | 72,4% | 1.259.338 |
| Chaco | 864.870 | 95,1% | 17.672 | 1,9% | 26.616 | 2,9% | 909.158 |
| Chubut | 11.243 | 0,3% | 940.318 | 24,6% | 2.866.012 | 75,1% | 3.817.573 |
| Córdoba | 2.835.585 | 62,1% | 1.316.153 | 28,8% | 414.567 | 9,1% | 4.566.304 |
| Corrientes | 711.226 | 79,4% | 16.966 | 1,9% | 167.602 | 18,7% | 895.794 |
| Entre Ríos | 1.066.587 | 63,9% | 437.003 | 26,2% | 166.716 | 10,0% | 1.670.306 |
| Formosa | 326.845 | 89,1% | 15.024 | 4,1% | 25.059 | 6,8% | 366.928 |
| Jujuy | 458.086 | 75,0% | - | 0,0% | 153.065 | 25,0% | 611.151 |
| La Pampa | 3.715 | 0,9% | 411.485 | 98,8% | 1.336 | 0,3% | 416.536 |
| La Rioja | 536.605 | 78,5% | - | 0,0% | 146.850 | 21,5% | 683.455 |
| Mendoza | 2.506.577 | 64,3% | 509.732 | 13,1% | 882.420 | 22,6% | 3.898.729 |
| Misiones | 554.624 | 59,7% | 374.835 | 40,3% | - | 0,0% | 929.459 |
| Neuquén | 493.871 | 28,2% | 442.624 | 25,2% | 816.937 | 46,6% | 1.753.432 |
| Río Negro | 654.797 | 55,3% | 173.827 | 14,7% | 355.505 | 30,0% | 1.184.129 |
| Salta | 904.440 | 94,9% | - | 0,0% | 49.010 | 5,1% | 953.450 |
| San Juan | 697.140 | 54,9% | 32.298 | 2,5% | 541.407 | 42,6% | 1.270.845 |
| San Luis | 688.551 | 75,8% | - | 0,0% | 219.469 | 24,2% | 908.020 |
| Santa Cruz | 255.933 | 39,6% | 19.664 | 3,0% | 370.867 | 57,4% | 646.464 |
| Santa Fe | 3.791.709 | 56,3% | 556.276 | 8,3% | 2.381.136 | 35,4% | 6.729.121 |
| Sgo del Estero | 485.249 | 90,8% | 4.651 | 0,9% | 44.300 | 8,3% | 534.200 |
| Tierra del Fuego | 117.917 | 45,6% | 140.598 | 54,4% | - | 0,0% | 258.515 |
| Tucumán | 1.335.139 | 84,1% | - | 0,0% | 252.953 | 15,9% | 1.588.092 |
| TOTAL | 48.125.518 | 63,0% | 8.435.429 | 11,0% | 19.788.003 | 25,9% | 76.348.950 |

Balance Eléctrico Provincial

|  |  |  | ENERGIA ELECTRICA |  |  | INTERCAMBIOS |  | (1) | (2) | [(1)-(2)]/(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEMANDA | DEMANDA | PROVENIENTE DE |  |  | PROVINCIALES |  |  | Facturación |  |
| AÑO 2004 | TOTAL DEL | TOTAL DEL | Generación | Interconectada | Recibid. |  |  | TOTAL | A Usuario | Pérdidas |
|  | MEM | MEMSP | Aislada | No Despachada | de | Compras | Ventas |  | Final |  |
|  |  |  |  | Por CAMMESA | Autoprod. |  |  |  |  |  |
| JURISDICCION | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | % |
| CAPITAL FEDERAL Y GBA | 33.177.932 | - | 0 | 0 | - | 30.697 | 4.995 | 33.203.634 | 30.171.134 | 12,17% |
| BUENOS AIRES | 11.361.256 | 928 | 0 | 10.234 | 6 | 7.884 | 30.697 | 11.349.611 | 10.326.816 | 9,01% |
| CATAMARCA | 1.422.418 |  | 2.567 |  |  | 4.179 |  | 1.429.165 | 1.259.339 | 11,88% |
| CHACO | 1.191.676 |  | 6.846 | 0 |  | 309 | 7.858 | 1.190.973 | 909.158 | 23,66% |
| CHUBUT |  | 3.910.350 | 36.023 | 53.115 | 8 |  |  | 3.972.012 | 3.817.573 | 4,55% |
| CORDOBA | 6.350.443 |  |  | 0 | 126.931 | 7.056 | 11.489 | 6.472.941 | 4.566.304 | 29,46% |
| CORRIENTES | 1.456.930 |  | 3.289 | 563 | - | 6.234 |  | 1.467.016 | 895.795 | 38,94% |
| ENTRE RIOS | 2.004.849 |  |  | 0 | - |  | 5.908 | 1.998.941 | 1.670.306 | 16,44% |
| FORMOSA | 554.816 |  | 2.492 |  | 240 |  | 309 | 557.239 | 366.928 | 34,15% |
| JUJUY | 553.082 |  | 39.900 | 58.854 |  |  |  | 651.836 | 611.041 | 6,26% |
| LA PAMPA | 480.631 |  | 4.294 | 43.363 | 839 | 24.893 | 22.271 | 531.749 | 416.536 | 21,67% |
| LA RIOJA | 756.344 |  | 60 |  | - |  | 643 | 755.762 | 683.456 | 9,57% |
| MENDOZA | 4.065.897 |  | 6.126 | 54.782 | 1 | 125.906 |  | 4.252.712 | 3.898.728 | 8,32% |
| MISIONES | 894.385 |  | 18 | 319.062 | 47.765 |  | 326 | 1.260.904 | 929.459 | 26,29% |
| NEUQUEN | 1.900.773 |  | 22.084 | 747 | 11.236 | 3.524 | 125.906 | 1.812.458 | 1.753.432 | 3,26% |
| RIO NEGRO | 1.084.402 | 123.962 | 22.429 | 72.148 | 209 |  | 28.417 | 1.274.734 | 1.184.130 | 7,11% |
| SALTA | 1.016.965 |  | 14.236 | 43.034 | 901 |  | 836 | 1.074.300 | 953.451 | 11,25% |
| SAN JUAN | 1.392.843 |  | 14.765 |  | - |  |  | 1.407.608 | 1.270.846 | 9,72% |
| SAN LUIS | 1.016.028 |  |  |  | - | 13.647 |  | 1.029.675 | 908.019 | 11,81% |
| SANTA CRUZ |  | 473.866 | 211.113 | 5.224 | 4.682 |  |  | 693.959 | 646.465 | 6,97% |
| SANTA FE | 8.728.113 |  | 0 | 263 | 2.066 |  | 4.663 | 8.725.780 | 6.729.121 | 22,88% |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 625.032 |  | 576 | 2.274 | - | 31.274 | 3.537 | 655.620 | 534.199 | 18,52% |
| TIERRA DEL FUEGO |  |  | 288.324 |  | 775 |  |  | 289.099 | 258.515 | 10,58% |
| TUCUMAN | 1.787.099 |  | 11.249 |  | 1.035 | 836 | 8.586 | 1.791.632 | 1.588.092 | 11,36% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| TOTAL | 81.821.914 | 4.509.106 | 686.391 | 663.664 | 196.694 | 256.439 | 256.440 | 87.877.769 | 76.348.843 | 13,12% |
| Los datos de Jujuy, tienen incorporado el valor de la Empresa de Mercados Dispersos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |