- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2005 POR TIPO DE OPERADOR - RESUMEN TOTAL PAIS - Valores en kW

| Operador | CG | CV | DI | EO | HB | HI | NU | TG | TV | SO | GT | Total instalado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - NACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.000 |
| - BINACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495.000 |
| - PRIVADAS | 4.453.500 | 2.573.900 | 126.867 | 2 | 224.000 | 5.997.319 | 0 | 1.981.580 | 4.036.000 | 26 | 0 | 19.388.194 |
| - PROV., MUN. Y COOP. | 0 | 0 | 270.518 | 27.827 | 750.000 | 453.903 | 0 | 755.758 | 515.000 | 0 | 600 | 2.773606 |
| Total instalado | 4.453.500 | 2.573.900 | 392.185 | 27.829 | 974.000 | 8.946.222 | 1.018.000 | 2.737.338 | 4.551.000 | 26 | 600 | 25.674.800 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2005 POR SISTEMA - RESUMEN TOTAL PAIS - Valores en kW

| SISTEMA | CG | CV | DI | EO | HB | HI | NU | TG | TV | SO | GT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEM | 3.998.280 | 2.323.100 | 16.122 | 0 | 974.000 | 8.127.480 | 1.018.000 | 2.236.580 | 4.551.000 | 0 | 0 | 23.244.562 |
| MEMSP | 41.220 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 532.000 | 0 | 205.300 | 0 | 0 | 0 | 800.320 |
| INTERCONECTADO | 0 | 0 | 209.473 | 27.760 | 0 | 282.791 | 0 | 139.620 | 22.400 | 0 | 600 | 660.244 |
| AISLADO | 414.000 | 229.000 | 166.790 | 69 | 0 | 3.951 | 0 | 155.838 | 0 | 26 | 0 | 969.674 |
| Total instalado | 4.453.500 | 2.573.900 | 392.385 | 27.829 | 974.000 | 8.946.222 | 1.018.000 | 2.737.338 | 4.551.400 | 26 | 600 | 25.674.800 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2005 – CENTRALES NACIONALES - Valores en kW

| PROVINCIA | Central | UN | Total Instalado |
| --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | ATUCHA I | 370.000 | 370.000 |
| CORDOBA | EMBALSE | 648.000 | 648.000 |
| Total instalado |  | 1.018.000 | 1.018.000 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2005 – CENTRALES BINACIONALES - Valores en kW

| PROVINCIA | Central | HI | Total instalado |
| --- | --- | --- | --- |
| CORRIENTES | YACYRETA (mitad argentina) | 1.550.000 | 1.550.000 |
| ENTRE RIOS | SALTO GRANDE (mitad argentina) | 945.000 | 945.000 |
| Total instalado |  | 2.495.000 | 2.495.000 |

- Por operación a cota reducida la potencia efectiva de la CH Yacyretá es de aproximadamente el 60% de la nominal.

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2005 – CENTRALES PRIVADAS - Valores en kW

| PROVINCIA | Propietario | CG | CV | TG | TV | DI | HI | HB | SO | EO | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | AES - CT SAN NICOLAS SA |  |  | 24.000 | 650.000 |  |  |  |  |  | 674.000 |
|  | AES PARANA SA | 525.960 | 319.300 |  |  |  |  |  |  |  | 845.260 |
|  | CT PIEDRABUENA SA |  |  |  | 620.000 |  |  |  |  |  | 620.000 |
|  | EDEA SA |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |
|  | EDEN SA |  |  |  |  | 6.034 |  |  |  |  | 2.234 |
|  | EDES SA |  |  |  |  | 8.844 |  |  |  |  | 7.804 |
|  | TENARIS SIDERCA CETE II |  |  | 163.200 |  |  |  |  |  |  | 163.200 |
| C. FEDERAL | CT COSTANERA SA | 744.800 | 427.400 |  | 1.131.000 |  |  |  |  |  | 2.303.200 |
|  | CT PUERTO SA | 515.000 | 282.700 |  | 1.009.000 |  |  |  |  |  | 1.806.700 |
| CATAMARCA | CT NOA SA |  |  | 16.000 |  |  |  |  |  |  | 16.000 |
|  | EDECAT |  |  |  |  | 1.604 | 1.146 |  |  |  | 2.750 |
| CHACO | CT NEA SA |  |  | 76.380 | 35.000 |  |  |  |  |  | 111.380 |
| CHUBUT | CT PATAGONICAS SA |  |  | 82.500 |  |  |  |  |  |  | 82.500 |
|  | ELECTROPATAGONIA SA | 41.220 | 21.800 |  |  |  |  |  |  |  | 63.020 |
|  | ENERGIA DEL SUR SA |  |  | 77.200 |  |  |  |  |  |  | 77.200 |
|  | H. AMEGHINO SA |  |  |  |  |  | 60.000 |  |  |  | 60.000 |
|  | H. FUTALEUFU SA |  |  |  |  |  | 472.000 |  |  |  | 472.000 |
| CORDOBA | GENERADORA MEDITERRANEA S.A | 50.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  | 70.000 |
| CORRIENTES | CT NEA SA |  |  | 68.200 |  |  |  |  |  |  | 68.200 |
| FORMOSA | CT NEA SA |  |  | 17.300 |  |  |  |  |  |  | 17.300 |
| G.B.A. | CENTRAL DIQUE SA |  |  | 67.600 |  | 840 |  |  |  |  | 68.440 |
|  | CT DOCK SUD SA | 512.900 | 284.600 | 74.800 |  |  |  |  |  |  | 872.300 |
|  | LA PLATA COGENERACION |  |  | 128.000 |  |  |  |  |  |  | 128.000 |
|  | PETROBRAS ENERGIA | 437.400 | 236.200 |  |  |  |  |  |  |  | 673.600 |
| JUJUY | CT NOA SA |  |  | 67.300 |  |  |  |  |  |  | 67.300 |
|  | EJESA |  |  |  |  | 5.120 | 7.180 |  |  |  | 12.300 |
|  | EJSEDSA |  |  |  |  | 2.135 | 151 |  | 26 | 2 | 2.314 |
|  | HIDROCUYO SA |  |  |  |  |  | 30.450 |  |  |  | 30.450 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES PRIVADAS - Valores en kW (Continuación)

| PROVINCIA | Propietario | CG | CV | TG | TV | DI | HI | HB | SO | EO | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA RIOJA | CT NOA SA |  |  | 30.600 |  | 8.800 |  |  |  |  | 39.400 |
|  | EDELAR |  |  |  |  | 14.102 |  |  |  |  | 14.102 |
| MENDOZA | CEMPPSA - HIDROCUYO SA |  |  |  |  |  | 188.300 |  |  |  | 188.300 |
|  | CT MENDOZA SA | 257.600 | 121.700 | 68.400 | 120.000 |  |  |  |  |  | 567.700 |
|  | EDEMSA |  |  |  |  | 3.872 |  |  |  |  | 6.596 |
|  | GEMSA - HIDROCUYO SA |  |  |  |  |  | 12.600 |  |  |  | 12.600 |
|  | HIDISA |  |  |  |  |  | 144.400 | 224.000 |  |  | 368.400 |
|  | HIDRONIHUIL SA - LIHUEN SA |  |  |  |  |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 |
|  | HINISA |  |  |  |  |  | 259.360 |  |  |  | 259.360 |
| NEUQUEN | AES ALICURA SA |  |  |  |  |  | 1.040.000 |  |  |  | 1.040.000 |
|  | CAPEX SA | 370.000 | 301.200 |  |  |  |  |  |  |  | 671.200 |
|  | CT ALTO VALLE SA | 50.000 | 30.000 | 17.500 |  |  |  |  |  |  | 97.500 |
|  | CT FILO MORADO |  |  | 67.500 |  |  |  |  |  |  | 67.500 |
|  | H. C. COLORADOS SA |  |  |  |  |  | 486.000 |  |  |  | 486.000 |
|  | H. EL CHOCON SA |  |  |  |  |  | 1.320.000 |  |  |  | 1.320.000 |
|  | LOMA DE LA LATA (C.T PUERTO) |  |  | 375.000 |  |  |  |  |  |  | 375.000 |
|  | H. PIEDRA DEL AGUILA SA |  |  |  |  |  | 1.400.000 |  |  |  | 1.400.000 |
| RIO NEGRO | EdERSA |  |  |  |  | 9.363 | 2.406 |  |  |  | 11.769 |
|  | PETROBRAS ENERGIA |  |  |  |  |  | 285.000 |  |  |  | 285.000 |
|  | TURBINE POWER Co.SA |  |  | 125.300 |  |  |  |  |  |  | 125.300 |
| S. DEL ESTERO | CT NOA SA |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  | 48.000 |
|  | EDESE SA |  |  |  |  | 10.667 |  |  |  |  | 10.667 |
|  | H. RIO HONDO SA |  |  |  |  |  | 21.500 |  |  |  | 21.500 |
| SALTA | AES JURAMENTO SA |  |  |  |  |  | 113.000 |  |  |  | 113.000 |
|  | CT GÜEMES SA |  |  |  | 245.000 |  |  |  |  |  | 245.000 |
|  | CT NOA SA |  |  | 10.500 |  |  |  |  |  |  | 10.500 |
|  | EDESA SA |  |  | 12.800 |  | 27.707 | 14.060 |  |  |  | 54.567 |
|  | TERMOANDES SA | 414.000 | 229.000 |  |  |  |  |  |  |  | 643.000 |
| SAN JUAN | AES JURAMENTO SA |  |  | 31.500 |  |  | 45.000 |  |  |  | 76.500 |
|  | ENERGIA SAN JUAN SA |  |  |  |  | 14.274 | 1.232 |  |  |  | 15.506 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2005 – CENTRALES PRIVADAS - Valores en kW (Continuación)

| PROVINCIA | Propietario | CG | CV | TG | TV | DI | HI | HB | SO | EO | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SANTA CRUZ | CT PATAGONICAS SA |  |  | 45.600 |  |  |  |  |  |  | 45.600 |
| SANTA FE | CT SORRENTO SA |  |  |  | 226.000 |  |  |  |  |  | 226.000 |
| TUCUMAN | CT NOA SA |  |  | 40.400 |  |  |  |  |  |  | 40.400 |
|  | EDET |  |  |  |  | 8.601 | 334 |  |  |  | 8.935 |
|  | H. TUCUMAN SA |  |  |  |  |  | 63.200 |  |  |  | 63.200 |
|  | PLUSPETROL ENERGY S.A | 534.620 | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  | 834.620 |
|  | PLUSPETROL SA |  |  | 246.000 |  |  |  |  |  |  | 246.000 |
| Total INSTALADO |  | 4453.500 | 2.573.900 | 1.981.580 | 4.036.000 | 126.191 | 5.997.319 | 224.000 | 26 | 2 | 19.492.488 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2004 – CENTRALES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y COOPERATIVAS - Valores en kW

| PROVINCIA | Propietario | TG | TV | DI | HI | HB | EO | GT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | COOPERATIVA |  |  | 6.266 |  |  | 5.700 |  | 11.966 |
|  | Centrales de la Costa Atlántica | 133.000 | 266.000 |  |  |  |  |  | 399.000 |
| CHACO | SECHEEP |  |  | 7.262 |  |  |  |  | 7.262 |
| CHUBUT | COOPERATIVA |  |  | 15.605 |  |  | 17.460 |  | 33.065 |
|  | DGSP |  |  | 18.870 | 705 |  |  |  | 19.575 |
|  | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION (ALDEAS ESCOLARES) |  |  | 765 |  |  | 67 |  | 765 |
| CORDOBA | EPEC | 358.000 | 249000 | 9.597 | 185.020 | 750.000 |  |  | 1.551.617 |
| CORRIENTES | DPEC | 2.750 |  | 57.633 |  |  |  |  | 60.383 |
| ENTRE RIOS | COOPERATIVA |  |  | 7262 |  |  |  |  | 7262 |
| FORMOSA | DIE |  |  | 1.763 |  |  |  |  | 1.763 |
| LA PAMPA | APE | 17.000 |  |  | 10.000 |  |  |  | 27.000 |
|  | COOPERATIVA |  |  |  |  |  | 1.800 |  | 1.800 |
|  | ENTE CASA DE PIEDRA |  |  |  | 60.000 |  |  |  | 60.000 |
| MISIONES | COOP.2 DE MAYO |  |  |  | 1.280 |  |  |  | 1.280 |
|  | EMSA | 39.750 |  | 18.440 | 120.000 |  |  |  | 178.190 |

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2005 – CENTRALES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y COOPERATIVAS - Valores en kW

- (Continuación)

| PROVINCIA | Propietario | TG | TV | DI | HI | HB | EO | GT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEUQUEN | COOPERATIVA |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
|  | EPEN |  |  | 17.854 | 1.809 |  |  | 600 | 20.263 |
| RIO NEGRO | COOPERATIVA | 8.920 |  | 10.571 | 1.960 |  |  |  | 21.451 |
|  | PROV. DE RIO NEGRO.DIRECC. PROV DE AGUAS |  |  |  | 19.329 |  |  |  | 19.329 |
| SAN JUAN | COOPERATIVA-DECSA |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |
|  | C.H.Cuesta del Viento |  |  |  | 10.800 |  |  |  | 10.800 |
|  | EPSE-ENERGIA PROV.SOCIEDAD DEL ESTADO |  |  |  | 43.000 |  |  |  | 43.000 |
| SANTA CRUZ | MUNICIPAL |  |  |  |  |  | 2.400 |  | 2.400 |
|  | SPSE | 46.760 |  | 61.867 |  |  |  |  | 108.627 |
| SANTA FE | COOPERATIVA | 7.500 |  | 20.463 |  |  |  |  | 27.963 |
|  | EPESF |  |  | 4.860 |  |  |  |  | 4.860 |
| TIERRA DEL FUEGO | COOPERATIVA | 57.160 |  | 2.720 |  |  |  |  | 59.880 |
|  | DPE | 51.918 |  | 3.750 |  |  |  |  | 55.668 |
| Total general |  | 722.758 | 515.000 | 265.720 | 453.903 | 750.000 | 27.827 | 600 | 2.735.808 |

- .

- POTENCIA NOMINAL INSTALADA 2005 – TOTAL PAIS POR JURISDICCION - Valores en kW

| PROVINCIA | CG | CV | TG | TV | DI | HB | HI | NU | EO | SO | GT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | 525.960 | 319.300 | 353.200 | 1.536.000 | 21.024 |  |  | 370.000 | 5.700 |  |  | 3.131.184 |
| C. FEDERAL | 1.259.800 | 710.100 |  | 2.140.000 |  |  |  |  |  |  |  | 4.109.900 |
| CATAMARCA |  |  | 16.000 |  | 1.604 |  | 1.146 |  |  |  |  | 18.750 |
| CHACO |  |  | 76.380 | 35.000 | 7.262 |  |  |  |  |  |  | 118.642 |
| CHUBUT | 41.220 | 21.800 | 159.700 |  | 35.173 |  | 532.705 |  | 17.527 |  |  | 808.125 |
| CORDOBA | 50.000 | 20.000 | 358.000 | 249.000 | 9.917 | 750.000 | 185.020 | 648.000 |  |  |  | 2.269.937 |
| CORRIENTES |  |  | 70.950 |  | 57.633 |  | 1.550.000 |  |  |  |  | 1.678.583 |
| ENTRE RIOS |  |  |  |  | 5.895 |  | 945.000 |  |  |  |  | 950.895 |
| FORMOSA |  |  | 17.300 |  | 1.763 |  |  |  |  |  |  | 19.063 |
| G.B.A. | 950.300 | 520.800 | 270.400 |  | 840 |  |  |  |  |  |  | 1.742.340 |
| JUJUY |  |  | 67.300 |  | 7.255 |  | 37.781 |  | 2 | 26 |  | 112.364 |
| LA PAMPA |  |  | 17.000 |  | 5.912 |  | 70.000 |  | 1.800 |  |  | 94.712 |
| LA RIOJA |  |  | 30.600 |  | 22.902 |  |  |  |  |  |  | 53.502 |
| MENDOZA | 257.600 | 121.700 | 68.400 | 120.000 | 3.896 | 224.000 | 634.660 |  |  |  |  | 1.430.256 |
| MISIONES |  |  | 39.750 |  | 18.440 |  | 121.280 |  |  |  |  | 179.470 |
| NEUQUEN | 420.000 | 331.200 | 460.000 |  | 17.854 |  | 4.247.809 |  | 400 |  | 600 | 5.477.863 |
| RIO NEGRO |  |  | 134.220 |  | 19.934 |  | 308.695 |  |  |  |  | 462.849 |
| SALTA | 414.000 | 229.000 | 23.300 | 245.000 | 27.707 |  | 127.060 |  |  |  |  | 1.066.067 |
| SAN JUAN |  |  | 31.500 |  | 14.446 |  | 100.032 |  |  |  |  | 145.978 |
| SANTA CRUZ |  |  | 92.360 |  | 61.867 |  |  |  | 2.400 |  |  | 156.627 |
| SANTA FE |  |  | 7.500 | 226.000 | 25.323 |  |  |  |  |  |  | 258.823 |
| S. DEL ESTERO |  |  | 48.000 |  | 109667 |  | 21.500 |  |  |  |  | 80.167 |
| TIERRA DEL FUEGO |  |  | 109.078 |  | 6.470 |  |  |  |  |  |  | 115.548 |
| TUCUMAN | 534.620 | 300.000 | 286.400 |  | 8.601 |  | 63.534 |  |  |  |  | 1.193.155 |
| Total instalada | 4.453.500 | 2.573.900 | 2.737.338 | 4.551.000 | 392.385 | 974.000 | 8.946.222 | 1.018.000 | 27.829 | 26 | 600 | 25.674.800 |
| Participación Porcentual | 17,3% | 10,0% | 10,7% | 17,7% | 1,5% | 3,8% | 34,8% | 4.0% | 0,1% | 0,% | 0.% | 100% |

- Este total incluye la potencia instalada en Centrales Privadas, Estado Nacional, Binacionales, Estados Provinciales, Cooperativas y Municipalidades.

# GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

- La información proviene de la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía. Es aportada por los propios operadores y corresponde a las centrales de todo el país (Interconectadas y Aisladas).

- Contiene los valores que corresponden a la producción bruta de energía, la que, sumada a la generación de Autogeneradores y Cogeneradores del MEM y MEMSP, a la Importación y Exportación y a las Pérdidas por Bombeo, determina la Oferta de Generación total del país.

- En el segundo cuadro de generación de energía eléctrica se presenta la caracterización de la producción por tipo de Operador y por tipo de equipamiento.

- En esta información no se incluyen los datos de Autoproducción de Energía Eléctrica.

- GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA ASOCIADA A REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION - TOTAL PAIS

## AÑO 2005 – EN MWh

| Jurisdiccion | C.C | DI | EO | HI | NU | TG | TV | SOLAR | Generación. Bruta | Autog. Mercados | Importac. | Exportac. | Bombeo | #### Oferta de #### Generación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUENOS AIRES | 4.275.376 | 202 | 10.165 | - | 2.148.897 | 388.455 | 4.910.501 |  | 11.733.596 | 3.270 |  |  |  | 11.736.865 |
| CAP.FED | 9.398.910 |  |  | - |  | - | 5.383.925 |  | 14.782.835 |  |  |  |  | 14.782.835 |
| CATAMARCA | - | 2.796 |  | - |  | - |  |  | 2.796 |  |  |  |  | 2.796 |
| CORDOBA | 332.803 | - |  | 901.388 | 4.724.404 | 368.850 | 1.256.133 |  | 7.583.578 | 28.945 |  |  | 389.931 | 7.222.592 |
| CORRIENTES | - | 1.947 |  | 6.404.309 |  |  |  |  | 6.406.256 |  | 6.553.421 | 986.612 |  | 11.973.065 |
| CHACO | - | 7.216 |  | - |  | - | - |  | 7.216 |  |  |  |  | 7.216 |
| CHUBUT | 277.071 | 28.379 | 52.755 | 3.225.299 |  | 735.790 |  |  | 4.319.295 |  |  |  |  | 4.319.295 |
| ENTRE RIOS | - | - |  | 3.810.414 |  | - | - |  | 3.810.414 |  | 1.095.445 | 1.044.074 |  | 3.861.785 |
| FORMOSA | - | 2.972 |  | - |  | - |  |  | 2.972 |  | 223.999 |  |  | 226.970 |
| G.B.A. | 8.968.587 |  |  | - |  | 955.460 |  |  | 9.924.047 | 99.183 |  |  |  | 10.023.230 |
| JUJUY | - | 14.914 | - | 82.231 |  | 9.995 |  | 81 | 107.222 | 11.511 |  |  |  | 118.733 |
| LA PAMPA | - | 4.918 | 3.665 | 307.569 |  | - |  |  | 316.152 |  |  |  |  | 316.152 |
| LA RIOJA | - | 64 |  | - |  | 6.530 |  |  | 6.594 |  |  |  |  | 6.594 |
| MENDOZA | 2.121.220 | 3.013 |  | 2.638.970 |  | 400.019 | 128.151 |  | 5.291.372 |  |  |  | 41.611 | 5.249.761 |
| MISIONES | - | 204 |  | 262.186 |  | 549 |  |  | 262.940 |  | 143.867 | 1 |  | 406.806 |
| NEUQUEN | 3.664.756 | 24.893 | 835 | 14.430.908 |  | 1.605.679 |  |  | 19.727.070 | 228.293 |  |  |  | 19.955.363 |
| RIO NEGRO | - | 15.076 |  | 1.259.907 |  | 62.732 |  |  | 1.337.716 | 12.922 |  |  |  | 1.350.638 |
| SALTA | 2.153.965 | 9.155 |  | 209.899 |  | 1.796 | 1.725.957 |  | 4.100.772 |  |  | 2.108.877 |  | 1.991.895 |
| SAN JUAN | - | 16.016 |  | 387.378 |  | 11.277 |  |  | 414.671 |  |  |  |  | 414.671 |
| SANTA CRUZ | - | 79.941 | 7.961 | - |  | 257.506 |  |  | 345.408 | 437.435 |  |  |  | 782.843 |
| SANTA FE | - | 147 |  | - |  | 39 | 448.480 |  | 448.666 | 6 |  |  |  | 448.672 |
| Sgo del ESTERO | - | 913 |  | 132.768 |  | 2.697 |  |  | 136.377 |  |  |  |  | 136.377 |
| T. DEL FUEGO | - | 3.984 |  | - |  | 316.357 |  |  | 320.341 |  |  |  |  | 320.341 |
| TUCUMAN | 4.937.523 | 12.273 |  | 139.072 |  | 173.738 |  |  | 5.262.607 |  |  |  |  | 5.262.607 |
| Total general | 36.130.211 | 229.024 | 75.381 | 34.192.298 | 6.873.471 | 5.297.471 | 13.853.674 | 81 | 96.650.913 | 821.565 | 8.016.731 | 4.139.563 | 431.542 | 100.918.104 |
| Particip.Porcentual | 37.4% | 0,2% | 0,1% | 35,4% | 7,1% | 5,5% | 14,3% | 0,0% | 100,0% |  |  |  |  |  |
| En Neuquén la Generación de Capex ha sido ingresada en su totalidad como Generador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Generación de energía eléctrica por tipo y sistema- Año 2005- Valores expresados en MWh.

| SISTEMA | CG | CV | EO | NU | TG | DI | TV | HI | HB | SOLAR | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISLADO | 1.420.871 | 733.094 | - | - | 467.052 | 226.182 | - | 15.412 | - | 81 | 2.862.692 |
| INOMEM | - | - | 14.664 | - | 2.567 | 2.842 | - | 513.835 | - | - | 533.908 |
| INOMEMSP | - | - | 60.716 | - | - | - | - | - | - | - | 60.716 |
| MEM | 22.061.660 | 11.637.515 | - | 6.873.301 | 3.985.250 | - | 13.853.147 | 29.699.013 | 741.624 | - | 88.851.509 |
| MEMSP | 246.245 | 30.826 | - | - | 842.602 | - | - | 3.222.415 | - | - | 4.342.088 |
| Total general | 23.728.776 | 12.401.435 | 75.381 | 6.873.301 | 5.297.471 | 229.024 | 13.853.147 | 33.450.674 | 741.624 | 81 | 96.650.913 |

##### Generación de energía eléctrica por tipo y operador- Año 2005- Valores expresados en MWh-

| Propiedad | CG | CV | EO | NU | TG | DI | TV | HI | HB | SOLAR | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BINAC | - | - | - | - | - | - | - | 10.214.723 | - | - | 10.214.723 |
| COOP | - | - | 67.42 | - | 170.058 | 572 | - | 6.288 | - | - | 244.338 |
| MUNIC | - | - | 7.961 | - | - | - | - | - | - | - | 7.961 |
| NAC | - | - | - | 6.873.301 | - | - | - | - | - | - | 6.873.301 |
| PRIV | 23.728.776 | 12.401.435 | - | - | 4.338.725 | 76.831 | 11.885.266 | 21.998.457 | 277.005 | 81 | 74.706.575 |
| PROV | - | - | - | - | 788.688 | 151.62 | 1.967.881 | 1.231.207 | 464.619 | - | 4.604.015 |
| Total general | 23.728.776 | 12.401.435 | 75.381 | 6.873.301 | 5.297.471 | 229.024 | 13.853.147 | 33.450.674 | 741.624 | 81 | 96.650.913 |

##### Generación de energía eléctrica por tipo y por mes- Año 2005- Valores expresados en MWh-

| Tipo | Enero | Febrero | Marzo | Abirl | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG | 2.443.151 | 2.188.384 | 2.479.587 | 2.195.342 | 2.117.995 | 1.585.671 | 1.472.488 | 1.681.615 | 1.583.524 | 1.829.965 | 1.998.127 | 2.152.926 | 23.728.776 |
| CV | 1.297.644 | 1.178.806 | 1.357.382 | 1.091.054 | 1.128.974 | 803.827 | 767.533 | 865.07 | 809.293 | 975.883 | 1.011.620 | 1.114.349 | 12.401.435 |
| EO | 7.698 | 3.747 | 6.834 | 7.925 | 7.238 | 5.775 | 5.857 | 6.284 | 6.357 | 5.301 | 7.276 | 5.087 | 75.381 |
| NU | 694.541 | 538.333 | 479.836 | 499.371 | 628.187 | 693.396 | 748.341 | 733.982 | 645.324 | 564.29 | 220.544 | 427.156 | 6.873.301 |
| TG | 571.281 | 557.079 | 525.252 | 414.222 | 461.695 | 347.451 | 366.92 | 395.169 | 376.38 | 327.404 | 505.713 | 448.905 | 5.297.471 |
| DI | 18.642 | 17.316 | 17.316 | 18.945 | 19.81 | 21.306 | 20.844 | 20.057 | 19.59 | 18.4 | 18.46 | 18.339 | 229.024 |
| TV | 1.093.061 | 1.018.796 | 1.490.610 | 1.671.162 | 1.422.507 | 1.344.701 | 1.478.890 | 1.458.364 | 987.143 | 442.54 | 794.572 | 650.803 | 13.853.147 |
| HI | 2.202.283 | 2.031.882 | 1.843.134 | 1.932.236 | 2.165.887 | 2.986.771 | 3.515.504 | 3.221.166 | 3.240.727 | 3.130.522 | 3.525.006 | 3.655.554 | 33.450.674 |
| HB | 99.508 | 58.316 | 89.832 | 70.481 | 52.765 | 50.785 | 49.83 | 32.259 | 37.126 | 43.275 | 80.63 | 76.817 | 741.624 |
| SOLAR | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 81 |
| Total | 8.427.815 | 7.592.664 | 8.289.789 | 7.900.346 | 8.005.064 | 7.839.691 | 8.425.214 | 8.413.974 | 7.705.472 | 7.337.587 | 8.161.955 | 8.549.942 | 96.650.913 |

##### CONSUMO DE COMBUSTIBLES

- Los datos se presentan en diferentes cuadros:

- Consumo anual de combustibles utilizados para producción de energía eléctrica de servicio público por tipo de combustible y por jurisdicción provincial.

- Consumo mensual por tipo de combustible

- Consumo anual por tipo de combustible y tipo de generación.

- Esta información proviene de la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía, es proporcionada por los propios operadores y corresponde a los datos de todo el país (Centrales Interconectadas y Aisladas).

| Participación de los Combustibles en la Generación Térmica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Generación | Gas Natural | Fuel Oil | Gas Oil | Carbón |  |  |  |
|  | Térmica | MWh | MWh | MWh | MWh |  |  |  |
| 2000 | 46.084.638 | 42.381.108 | 2.224.105 | 421.321 | 1.058.104 |  |  |  |
| 2001 | 38.929.416 | 37.523.851 | 500.354 | 326.396 | 578.814 |  |  |  |
| 2002 | 34.945.497 | 34.378.880 | 135.915 | 273.356 | 157.346 |  |  |  |
| 2003 | 42.288.293 | 41.420.076 | 413.702 | 273.475 | 181.04 |  |  |  |
| 2004 | 52.983.015 | 48.530.877 | 3.003.233 | 539.497 | 909.408 |  |  |  |
| 2005 | 55.509.853 | 48.682.824 | 4.388.591 | 895.867 | 1.542.521 |  |  |  |
| Año | Gas Natural | Fuel Oil | Gas Oil | Carbon |  |  |  |  |
| 2000 | 92,0% | 4,8% | 0,9% | 2,3% |  |  |  |  |
| 2001 | 96,4% | 1,3% | 0,8% | 1,5% |  |  |  |  |
| 2002 | 98,4% | 0,4% | 0,8% | 0,5% |  |  |  |  |
| 2003 | 97,9% | 1,0% | 0,6% | 0,4% |  |  |  |  |
| 2004 | 91,6% | 5,7% | 1,0% | 1,7% |  |  |  |  |
| 2005 | 87,7% | 7,9% | 1,6% | 2,8% |  |  |  |  |
| Generacion por combustibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | Total | Gas Natural | Fuel Oil | Gas Oil | Carbon | Uranio | Hidro | Eolica |
|  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| 2000 | 81.058.326 | 42.381.108 | 2.224.105 | 421.321 | 1.058.104 | 6.177.108 | 28.761.822 | 34.758 |
| 2001 | 82.986.565 | 37.523.851 | 500.354 | 326.396 | 578.814 | 7.058.638 | 36.949.151 | 49.361 |
| 2002 | 76.636.527 | 34.378.880 | 135.915 | 273.356 | 157.346 | 5.820.812 | 35.796.813 | 73.405 |
| 2003 | 83.669.786 | 41.420.076 | 413.702 | 273.475 | 181.04 | 7.566.289 | 33.737.251 | 77.953 |
| 2004 | 91.343.123 | 48.530.877 | 3.003.233 | 539.497 | 909.408 | 7.868.603 | 30.418.990 | 72.516 |
| 2005 | 96.650.913 | 48.682.824 | 4.388.591 | 895.867 | 1.542.521 | 6.873.301 | 34.192.298 | 75.381 |
| Participación de los Combustibles en la Generación Total del País |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | Gas Natural | Fuel Oil | Gas Oil | Carbon | Uranio | Hidro | Eolica |  |
| 2000 | 52,3% | 2,7% | 0,5% | 1,3% | 7,6% | 35,5% | 0,0% |  |
| 2001 | 45,2% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 8,5% | 44,5% | 0,1% |  |
| 2002 | 44,9% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 7,6% | 46,7% | 0,1% |  |
| 2003 | 49,5% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 9,0% | 40,3% | 0,1% |  |
| 2004 | 53,1% | 3,3% | 0,6% | 1,0% | 8,6% | 33,3% | 0,1% |  |
| 2005 | 50,3% | 4,5% | 0,9% | 1,6% | 7,1% | 35,5% | 0,1% |  |

| CONSUMO DE COMBUSTIBLES AÑO 2005. CONSUMO ANUAL POR TIPO DE COMBUSTIBLE Y JURISDICCION. Jurisdiccion; C; FO; GN; GO; ULE; UN. BUENOS AIRES; 610.124; 249.826; 1.569.376; 13.888; 31.14; -. CAPITAL FEDERAL; 742.728; 2.450.369; 18.531. CATAMARCA; -; 698. CORDOBA; 61.358; 587.027; 6.975; 88.756. CORRIENTES; -; 642. CHACO; -; 1.678. CHUBUT; 361.733; 7.634. ENTRE RIOS; -; -. FORMOSA; 779; 230. G.B.A; 1.995.324; 5.125. JUJUY; 5.031; 3.892. LA PAMPA; -; 1.314. LA RIOJA; 3.211; 24. MENDOZA; 13.737; 637.719; 2.104. MISIONES; 312. NEUQUEN; 1.469.477; 3.921. RIO NEGRO; 22.562; 1.507. SALTA; 913.345; 2.654. SAN JUAN; 5.536; 4.067. SANTA CRUZ; 114.747; 15.905. SANTA FE; 59.891; 69.602; 44. SANTIAGO DEL ESTERO; 1.368; 268. TIERRA DEL FUEGO; 116.321; 467. TUCUMAN; 1.131.751; 2.977. Total general; 610.124; 1.127.540; 11.455.278; 94.855; 31.14; 88.756. FO (Fuel Oil), GO (Gas Oil), C (Carbón) en toneladas. GN (Gas Natural), en miles de m3.. ULE (Uranio levemente enriquecido) en kg. UN (Uranio Natural) en kg. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| AÑO 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSUMO MENSUAL POR TIPO DE COMBUSTIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustible | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| C | - | 51.950 | 83.348 | 21.106 | 90.203 | 91.449 | 97.660 | 88.911 | 63.34 | 14.097 | 8.060 | - | 610.124 |
| FO | - | 7.186 | 60.311 | 184.475 | 163.369 | 172.257 | 192.885 | 182.405 | 108.34 | 13.701 | 33.091 | 9.519 | 1.127.540 |
| GN | 1.282.386 | 1.129.740 | 1.250.581 | 1.065.317 | 969.629 | 728.794 | 712.280 | 794.909 | 727.191 | 800.506 | 987.276 | 1.006.670 | 11.455.278 |
| GO | 4.521 | 4.894 | 3.961 | 4.164 | 9.726 | 16.402 | 16.576 | 9.436 | 12.957 | 4.255 | 4.184 | 3.780 | 94.856 |
| ULE | 3.270 | 779 | - | 1.713 | 3.737 | 3.425 | 3.737 | 2.491 | 2.491 | 2.958 | 2.803 | 3.737 | 31.140 |
| UN | 8.748 | 7.909 | 8.519 | 8.689 | 8.682 | 8.746 | 8.669 | 8.679 | 8.625 | 6.240 | - | 5.251 | 88.756 |
| FO (Fuel Oil), GO (Gas Oil), C (Carbón) en toneladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN (Gas Natural), en miles de m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ULE (Uranio levemente enriquecido) en kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN (Uranio Natural) en kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMO ANUAL POR TIPO DE COMBUSTIBLE Y TIPO DE GENERACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TIPO DE GENERACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Combustible | CC | DI | NU | TG | TV | Total general |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  | 610.124 | 610.124 |  |  |  |  |  |  |  |
| FO |  |  |  |  | 1.127.540 | 1.127.540 |  |  |  |  |  |  |  |
| GN | 7.300.558 | 13.214 |  | 1.927.421 | 2.214.085 | 11.455.278 |  |  |  |  |  |  |  |
| GO | 35.271 | 48.368 |  | 11.216 | - | 94.855 |  |  |  |  |  |  |  |
| ULE |  |  | 31.14 |  |  | 31.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| UN |  |  | 88.756 |  |  | 88.756 |  |  |  |  |  |  |  |
| FO (Fuel Oil), GO (Gas Oil), C (Carbón) en toneladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN (Gas Natural), en miles de m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ULE (Uranio levemente enriquecido) en kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN (Uranio Natural) en kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| POTENCIA, GENERACION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pot. Nom. | Generación |  |  | Consumo de Combustibles |  |  |  |
| Jurisdiccion |  |  | C | FO | GN | GO | ULE | UN |
|  | kW | MWh | ton | ton | (1.000 m3) | ton | kg | kg |
| BUENOS AIRES | 3.132.778 | 11.732.433 | 610.124 | 249.826 | 1.569.376 | 13.888 | 31.140 | - |
| CAPITAL FEDERAL | 4.109.900 | 14.782.835 |  | 742.728 | 2.450.369 | 18.531 |  |  |
| CATAMARCA | 18.75 | 2.796 |  |  | - | 698 |  |  |
| CORDOBA | 2.269.937 | 7.583.578 |  | 61.358 | 587.027 | 6.975 |  | 88.756 |
| CORRIENTES | 1.678.583 | 6.406.256 |  |  | - | 642 |  |  |
| CHACO | 118.642 | 7.216 |  |  | - | 1.678 |  |  |
| CHUBUT | 808.125 | 4.319.295 |  |  | 361.733 | 7.634 |  |  |
| ENTRE RIOS | 950.895 | 3.810.414 |  | - |  | - |  |  |
| FORMOSA | 19.063 | 2.972 |  |  | 779 | 230 |  |  |
| G.B.A. | 1.742.340 | 9.924.047 |  |  | 1.995.324 | 5.125 |  |  |
| JUJUY | 112.364 | 107.222 |  |  | 5.031 | 3.892 |  |  |
| LA PAMPA | 94.712 | 316.152 |  |  | - | 1.314 |  |  |
| LA RIOJA | 53.502 | 6.594 |  |  | 3.211 | 24 |  |  |
| MENDOZA | 1.430.256 | 5.291.372 |  | 13.737 | 637.719 | 2.104 |  |  |
| MISIONES | 179.47 | 262.94 |  |  |  | 312 |  |  |
| NEUQUEN | 5.477.863 | 19.727.070 |  |  | 1.469.477 | 3.921 |  |  |
| RIO NEGRO | 462.849 | 1.337.716 |  |  | 22.562 | 1.507 |  |  |
| SALTA | 1.066.067 | 4.100.772 |  |  | 913.345 | 2.654 |  |  |
| SAN JUAN | 145.978 | 414.671 |  |  | 5.536 | 4.067 |  |  |
| SANTA CRUZ | 156.627 | 345.408 |  |  | 114.747 | 15.905 |  |  |
| SANTA FE | 258.823 | 448.666 |  | 59.891 | 69.602 | 44 |  |  |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 80.167 | 136.377 |  |  | 1.368 | 268 |  |  |
| TIERRA DEL FUEGO | 115.348 | 320.341 |  |  | 116.321 | 467 |  |  |
| TUCUMAN | 1.193.155 | 5.262.607 |  |  | 1.131.751 | 2.977 |  |  |
| Total General | 25.678.894 | 96.646.598 | 610.124 | 1.127.540 | 11.455.278 | 94.855 | 31.140 | 88.756 |

# AUTOPRODUCTORES

- Los Autoproductores poseen generación propia. En los cuadros que se adjuntan están considerados todos los autoproductores, incluyendo aquellos que son agentes del MEM y del MEMSP, como Autogeneradores.

- Estos últimos pueden comprar y vender energía en el MEM, pero los denominados Autoproductores, también reciben y entregan energía en los mercados locales de las distribuidoras, además de producir para sí mismos.

- Los cuadros que se presentan en este capítulo corresponden a la producción de energía eléctrica que los autoproductores han generado para consumo propio (generación bruta), lo recibido y lo entregado, datos que han informado a la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva.

- Una parte del consumo de Autoproducción debe sumarse a los consumos de usuarios finales de las distribuidoras en los usos correspondientes, ya que se trata de consumos reales que no han sido provistos por la generación y distribución del “Servicio Público”. Este consumo de Autoproducción es entonces el saldo de lo generado neto propio menos el entregado a la red (independientemente de que sea al mercado mayorista o local), valor que se presenta en la última columna del cuadro de Consumo.

- Se presenta asimismo la información de la Potencia Instalada y el Consumo de Combustibles correspondiente.

- Se incluyen como elementos adicionales para ampliar la información, las planillas correspondientes a la clasificación de los Autoproductores por código CIIU, en lo que se refiere a Potencia Instalada, Producción de energía eléctrica y Consumo de Combustibles.

- Resulta importante resaltar que en muchos casos los autoproductores, utilizan combustibles alternativos, provenientes de procesos industriales, o efectivamente residuos vegetales, tal el caso del uso del  Gas de cola, Leña, Bagazo, Cáscara de girasol, Aserrín de quebracho, Licor negro y Marlo de Maíz. Esto tiene su importancia ante la necesidad de informar sobre tópicos no siempre conocidos, y que indudablemente representan un estado de situación del aprovechamiento de fuentes de energía diversa, a nivel de combustibles  para generación de energía eléctrica en pequeña escala, que no siempre es reconocida por  los usuarios de la información y los interesados en estos temas.

| POTENCIA NOMINAL INSTALADA DE AUTOPRODUCTORES- POR PROVINCIA- EN KW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVINCIA | N° GRUPOS | P O T E N C I A - kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAPOR | DIESEL | TURBINA GAS | CICLO VAPOR | CICLO GAS | HIDRO | TOTAL |
| BUENOS AIRES | 325 | 221.286 | 53.913 | 27.040 |  |  |  | 302.239 |
| CATAMARCA | 66 |  | 22.130 |  |  |  |  | 22.130 |
| CHACO | 25 | 6.930 | 2.250 |  |  |  |  | 9.180 |
| CHUBUT | 129 |  | 44.904 | 360.844 | 42.800 | 82.000 |  | 530.548 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 124 |  | 46.230 |  |  |  |  | 46.230 |
| CORDOBA | 211 | 4.740 | 45.509 | 33.000 |  |  |  | 83.249 |
| CORRIENTES | 41 |  | 4.458 |  |  |  |  | 4.458 |
| ENTRE RIOS | 71 |  | 9.704 |  |  |  |  | 9.704 |
| FORMOSA | 24 |  | 2.813 |  |  |  |  | 2.813 |
| GRAN BUENOS AIRES | 627 | 121.133 | 200.949 | 38.300 |  |  |  | 360.382 |
| JUJUY | 59 | 142.850 | 21.568 |  |  |  | 4.552 | 168.970 |
| LA PAMPA | 38 |  | 3.525 | 1.600 |  |  |  | 5.125 |
| LA RIOJA | 16 |  | 1.650 |  |  |  |  | 1.650 |
| MENDOZA | 119 |  | 23.879 |  |  |  |  | 23.879 |
| MISIONES | 58 | 93.908 | 6.307 | 2.864 |  |  |  | 103.079 |
| NEUQUEN | 167 |  | 103.579 | 126.380 |  |  | 25 | 229.984 |
| RIO NEGRO | 89 |  | 14.529 | 25.200 |  |  |  | 39.729 |
| SALTA | 99 | 28.136 | 16.534 | 5.000 |  |  |  | 49.670 |
| SAN JUAN | 62 |  | 30.250 |  |  |  | 14.175 | 44.425 |
| SAN LUIS | 26 |  | 6.488 | 1.600 |  |  |  | 8.088 |
| SANTA CRUZ | 232 | 29.000 | 144.782 | 76.400 |  |  |  | 250.182 |
| SANTA FE | 239 | 102.672 | 44.055 | 31.890 |  |  | 1.674 | 180.291 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 34 |  | 2.115 |  |  |  |  | 2.115 |
| TIERRA DEL FUEGO | 50 |  | 7.716 | 32.080 |  |  |  | 39.796 |
| TUCUMAN | 94 | 130.264 | 5.719 |  |  |  |  | 135.983 |
| TOTAL AÑO 2005 | 3.025 | 880.919 | 865.556 | 762.198 | 42.800 | 82.000 | 20.426 | 2.653.899 |

| GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE AUTOPRODUCTORES POR PROVINCIA- EN MWh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVINCIA | N° GRUPOS | ENERGIA RECIBIDA MWh | ENERGIA ENTREGADA MWh | ENERGIA ENTREGADA A PLANTAS PROPIAS MWh | ENERGIA ENTREGADA A CAMMESA MWh | G E N E R A C I O N - MWh |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VAPOR | DIESEL | TURBINA GAS | CICLO VAPOR | CICLO GAS | HIDRO | TOTAL |
| BUENOS AIRES | 325 | 2.313.769 | 6 |  | 3.626 | 1.115.580 | 6.766 |  |  |  |  | 1.122.346 |
| CATAMARCA | 66 | 902.317 |  |  |  |  | 27.249 |  |  |  |  | 27.249 |
| CHACO | 25 | 24.041 |  |  |  | 23.710 | 40 |  |  |  |  | 23.750 |
| CHUBUT | 129 | 2.690.006 | 8 |  |  |  | 248.343 | 1.502.869 | 311.742 | 618.098 |  | 2.681.052 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 124 | 107.545 |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  | 870 |
| CORDOBA | 211 | 469.531 | 103.786 | 58.301 | 5.817 | 36.685 | 9.596 | 165.145 |  |  |  | 211.426 |
| CORRIENTES | 41 | 49.061 |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  | 653 |
| ENTRE RIOS | 71 | 13.081 |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  | 154 |
| FORMOSA | 24 | 4.963 | 240 |  |  |  | 1.980 |  |  |  |  | 1.980 |
| GRAN BUENOS AIRES | 627 | 2.284.988 |  |  | 98.985 | 162.265 | 63.925 | 242.006 |  |  |  | 468.196 |
| JUJUY | 59 | 147.873 |  |  | 8.346 | 212.728 | 50.253 |  |  |  | 11.532 | 274.513 |
| LA PAMPA | 38 | 192 | 552 |  |  |  | 2.537 | 2.938 |  |  |  | 5.475 |
| LA RIOJA | 16 | 33.000 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |
| MENDOZA | 119 | 86.605 | 1 |  |  |  | 51.175 |  |  |  |  | 51.175 |
| MISIONES | 58 | 68.697 | 49.268 | 100.967 |  | 558.402 | 75 | 40 |  |  |  | 558.517 |
| NEUQUEN | 167 | 797.466 | 12.000 | 281.270 | 34.222 |  | 360.137 | 892.087 |  |  |  | 1.252.224 |
| RIO NEGRO | 89 | 15.087 | 209 |  | 12.935 |  | 24.903 | 144.220 |  |  |  | 169.123 |
| SALTA | 99 | 41.193 | 1 |  |  | 49.404 | 25.426 | 26.081 |  |  |  | 100.911 |
| SAN JUAN | 62 | 365.493 |  |  |  |  | 34.896 |  |  |  | 54.806 | 89.702 |
| SAN LUIS | 26 | 83.631 |  |  |  |  | 89 | 2.110 |  |  |  | 2.199 |
| SANTA CRUZ | 232 | 100.374 | 2.887 |  | 437.705 | 15.200 | 646.649 | 634.013 |  |  |  | 1.295.862 |
| SANTA FE | 239 | 1.729.420 | 33.157 |  |  | 287.364 | 15.516 | 108.042 |  |  | 4.500 | 415.422 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 34 |  |  |  |  |  | 1.685 |  |  |  |  | 1.685 |
| TIERRA DEL FUEGO | 50 | 26.880 | 570 | 26.880 |  |  | 4.694 | 128.214 |  |  |  | 132.908 |
| TUCUMAN | 94 | 175.044 | 1.094 |  |  | 210.443 | 1.355 |  |  |  |  | 211.798 |
| TOTAL AÑO 2005 | 3.025 | 12.530.257 | 203.779 | 467.418 | 601.636 | 2.671.781 | 1.578.980 | 3.847.765 | 311.742 | 618.098 | 70.838 | 9.099.204 |

- CONSUMO DE COMBUSTIBLES AUTOPRODUCTORES POR PROVINCIA

| PROVINCIA | MM3 |  |  |  |  |  | T O N E L A D A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GAS NATURAL | GAS ALTO HORNO | GAS COQUE | Gas Residual | Gas Cola | Gas Acido | GAS OIL | GAS LICUADO | FUEL OIL | LEÑA | Bagazo | Médula Bagazo | Cáscara Girasol | Aserrín Quebr. | Carbón | Licor Negro | Marlo Maíz |
| BUENOS AIRES | 100.066 | 1.108.130 | 174.515 | 73.000 | 29.000 |  | 195 |  | 15.650 |  |  |  | 73.000 |  |  |  | 7.121 |
| CATAMARCA | 182 |  |  |  |  |  | 7.919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHACO |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1.700 |  |  |  |  | 66.990 |  |  |  |
| CHUBUT | 793.430 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORDOBA | 77.460 |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTES |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTRE RIOS |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMOSA | 603 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRAN BUENOS AIRES | 146.611 |  |  | 11.000 |  |  | 1.502 | 2.736 | 61.657 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUJUY | 40.429 |  |  |  |  |  | 103 |  | 514 |  | 201.983 |  |  |  |  |  |  |
| LA PAMPA | 3.236 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA RIOJA |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENDOZA | 19.119 |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MISIONES |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 30.710 | 685.999 | 1.800 |  | 300 |  |  | 350.000 |  |
| NEUQUEN | 441.819 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIO NEGRO | 60.395 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALTA | 23.346 |  |  |  |  |  | 846 |  |  |  | 120.000 |  |  |  |  |  |  |
| SAN JUAN |  |  |  |  |  |  | 7.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN LUIS | 1.055 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SANTA CRUZ | 378.960 |  |  |  |  | 67.349 | 1.885 |  |  |  |  |  |  |  | 18.070 |  |  |
| SANTA FE | 172.177 |  |  | 6.750 |  |  | 285 |  | 18.310 | 700 | 8.800 |  | 49.640 |  |  | 47.052 |  |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 584 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIERRA DEL FUEGO | 41.713 |  |  |  |  |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TUCUMAN | 49.363 |  |  |  |  |  | 54 |  | 343 | 258 | 330.530 | 34.500 |  |  |  |  |  |
| TOTAL AÑO 2005 | 2.350.548 | 1.108.130 | 174.515 | 90.750 | 29.000 | 67.349 | 22.035 | 2.736 | 128.884 | 686.957 | 663.113 | 34.500 | 122.940 | 66.990 | 18.070 | 397.052 | 7.121 |

| POTENCIA INSTALADA DE AUTOPRODUCTORES TOTAL PAIS POR CODIGO CIIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD-CODIGO CIIU | CODIGO CIIU | N° GRUPOS | P O T E N C I A - kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VAPOR | DIESEL | TURBINA GAS | CICLO VAPOR | CICLO GAS | HIDRO | TOTAL |
| Agricultura,ganadería,caza,silvicultura y actividades de servicios conexas | 01 | 14 |  | 1.816 |  |  |  |  | 1.816 |
| Extracción de carbón y lignito;extracción de turba | 10 | 14 | 29.000 | 9.406 |  |  |  |  | 38.406 |
| Extracc.petróleo crudo,gas natural;activid.servicio relac.con extracc.petról.y gas,excepto activid.de prospección | 11 | 482 |  | 287.427 | 370.004 |  |  |  | 657.431 |
| Extracción de minerales metalíferos | 13 | 98 |  | 78.166 |  |  |  |  | 78.166 |
| Explotación de otras minas y canteras | 14 | 14 |  | 2.956 |  |  |  |  | 2.956 |
| Elaboración de productos alimenticios y bebidas | 15 | 453 | 291.503 | 119.519 | 33.990 |  |  | 6.626 | 451.638 |
| Elaboración de productos de tabaco | 16 | 9 |  | 5.607 |  |  |  |  | 5.607 |
| Fabricación de productos textiles | 17 | 44 |  | 8.917 |  |  |  |  | 8.917 |
| Curtido y adobo cueros;fabricación maletas,bolsos de mano,artíc.talabartería,guarnicionería, y calzado | 19 | 6 |  | 5.622 |  |  |  |  | 5.622 |
| Producc.madera y fabricac.product.madera y corcho,excepto muebles;fabricac.artíc.paja y materiales trenzables | 20 | 12 | 48.868 | 1.334 |  |  |  |  | 50.202 |
| Fabricación de papel y productos de papel | 21 | 34 | 161.320 | 7.575 | 2.864 |  |  |  | 171.759 |
| Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear | 23 | 29 | 98.342 | 3.336 | 31.000 |  |  |  | 132.678 |
| Fabricación de sustancias y productos químicos | 24 | 167 | 43.386 | 60.751 | 47.600 |  |  |  | 151.737 |
| Fabricación de productos de caucho y plástico | 25 | 12 |  | 14.644 |  |  |  |  | 14.644 |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 26 | 80 |  | 32.022 | 27.040 |  |  |  | 59.062 |
| Fabricación de metales comunes | 27 | 38 | 198.500 | 9.077 | 244.900 | 42.800 | 82.000 | 13.775 | 591.052 |
| Fabricación de productos elaborados de metal,excepto maquinaria y equipo | 28 | 18 |  | 4.523 |  |  |  |  | 4.523 |
| Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. | 29 | 41 | 3.000 | 8.857 |  |  |  |  | 11.857 |
| Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P. | 31 | 7 |  | 1.352 |  |  |  |  | 1.352 |
| Fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones | 32 | 5 |  | 1.271 |  |  |  |  | 1.271 |
| Fabricación de vehículos automotores,remolques y semirremolques | 34 | 44 |  | 19.919 |  |  |  |  | 19.919 |
| Fabricación de otros tipos de equipo de transporte | 35 | 20 |  | 7.278 |  |  |  |  | 7.278 |
| Fabricación de muebles;industrias manufactureras N.C.P. | 36 | 2 |  | 278 |  |  |  |  | 278 |
| Venta,mantenimiento y reparación vehículos automot.motocicletas,efectos personales y enseres domésticos | 50 | 1 |  | 175 |  |  |  |  | 175 |
| Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas | 51 | 20 |  | 4.630 |  |  |  |  | 4.630 |
| Hoteles y restaurantes | 55 | 1 |  |  |  |  |  | 25 | 25 |
| Transporte por vía terrestre;transporte por tuberías | 60 | 190 | 7.000 | 40.043 | 4.800 |  |  |  | 51.843 |
| Actividades de transporte complementarias y auxiliares;actividades de agencias de viajes | 63 | 15 |  | 2.079 |  |  |  |  | 2.079 |
| Correo y telecomunicaciones | 64 | 1.150 |  | 126.656 |  |  |  |  | 126.656 |
| Investigación y desarrollo | 73 | 4 |  | 210 |  |  |  |  | 210 |
| Eliminación de desperdicios de aguas residuales,saneamiento y actividades similares | 90 | 1 |  | 110 |  |  |  |  | 110 |
| TOTAL AÑO 2005 |  | 3.025 | 880.919 | 865.556 | 762.198 | 42.800 | 82.000 | 20.426 | 2.653.899 |

| GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA AUTOPRODUCTORES- TOTAL PAIS POR CODIGO CIIU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÑO 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD- CODIGO CIIU | Código CIIU | N° Grupos | ENERGIA RECIBIDA MWh | En.Entreg. MWh | En.Entreg. Ptas Prop.MWh | En.Entreg.. CAMMESA MWh | G E N E R A C I O N - MWh |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vapor | Diesel | Turbina Gas | Ciclo Vapor | Ciclo Gas | Hidro | TOTAL |
| Agricultura,ganadería,caza,silvicultura y actividades de servicios conexas | 01 | 14 | 2.218 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 88 |
| Extracción de carbón y lignito;extracción de turba | 10 | 14 |  |  |  |  | 15.200 | 5.615 |  |  |  |  | 20.815 |
| Extracc.petról.crudo y gas nat;activid.servicio relacionad.extracc.petról.,gas,excepto activid.prospección | 11 | 482 | 1.161.734 | 15.696 | 308.150 | 484.862 |  | 1.266.774 | 2.596.899 |  |  |  | 3.863.673 |
| Extracción de minerales metalíferos | 13 | 98 | 801.150 |  |  |  |  | 165.368 |  |  |  |  | 165.368 |
| Explotación de otras minas y canteras | 14 | 14 | 11.674 |  |  |  |  | 1.293 |  |  |  |  | 1.293 |
| Elaboración de productos alimenticios y bebidas | 15 | 453 | 1.527.391 | 105.062 | 58.301 | 14.266 | 537.019 | 15.257 | 182.983 |  |  | 16.032 | 751.291 |
| Elaboración de productos de tabaco | 16 | 9 | 57.911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricación de productos textiles | 17 | 44 | 186.877 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |
| Curtido y adobo de cueros;fabricac.maletas,bolsos de mano,artíc.talabartería y guarnicionería, y calzado | 19 | 6 | 21.977 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |
| Producc.madera y fabricac.prod.madera y corcho,excepto muebles;fabricac.artíc.paja y mater. trenzables | 20 | 12 | 40.118 | 44.434 | 100.967 |  | 185.059 | 1 |  |  |  |  | 185.060 |
| Fabricación de papel y productos de papel | 21 | 34 | 454.785 | 6.644 |  |  | 568.343 | 31 | 40 |  |  |  | 568.414 |
| Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear | 23 | 29 | 540.418 | 1 |  | 98.985 | 233.426 | 7 | 207.277 |  |  |  | 440.710 |
| Fabricación de sustancias y productos químicos | 24 | 167 | 699.303 | 31.165 |  |  | 119.877 | 28.235 | 148.579 |  |  |  | 296.691 |
| Fabricación de productos de caucho y plástico | 25 | 12 | 172.793 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 130 |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 26 | 80 | 819.182 |  |  |  |  | 33.425 |  |  |  |  | 33.425 |
| Fabricación de metales comunes | 27 | 38 | 5.387.876 |  |  | 3.523 | 978.958 | 10 | 704.504 | 311.742 | 618.098 | 54.806 | 2.668.118 |
| Fabricación de productos elaborados de metal,excepto maquinaria y equipo | 28 | 18 | 9.432 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. | 29 | 41 | 40.822 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |
| Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P. | 31 | 7 | 3.450 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| Fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones | 32 | 5 | 6.534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricación de vehículos automotores,remolques y semirremolques | 34 | 44 | 386.230 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 63 |
| Fabricación de otros tipos de equipo de transporte | 35 | 20 | 14.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricación de muebles;industrias manufactureras N.C.P. | 36 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venta,mantenim.y reparac.vehículos automotores y motocicletas,efectos personales y enseres domésticos | 50 | 1 | 914 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |
| Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas | 51 | 20 | 21.535 |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 152 |
| Hoteles y restaurantes | 55 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transporte por vía terrestre;transporte por tuberías | 60 | 190 | 157.313 | 777 |  |  | 33.899 | 58.826 | 7.483 |  |  |  | 100.208 |
| Actividades de transporte complementarias y auxiliares;actividades de agencias de viajes | 63 | 15 | 2.011 |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 164 |
| Correo y telecomunicaciones | 64 | 1.150 |  |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  | 3.200 |
| Investigación y desarrollo | 73 | 4 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliminación de desperdicios de aguas residuales,saneamiento y actividades similares | 90 | 1 | 695 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |
| TOTAL AÑO 2005 |  | 3.025 | 12.530.257 | 203.779 | 467.418 | 601.636 | 2.671.781 | 1.578.980 | 3.847.765 | 311.742 | 618.098 | 70.838 | 9.099.204 |

| CONSUMO DE COMBUSTIBLES AUTOPRODUCCION-POR ACTIVIDAD-CODIGO CIIU |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD - CODIGO CIIU | CODIGO CIIU |
| Agricultura,ganadería,caza,silvicultura y actividades de servicios conexas | 01 |
| Extracción de carbón y lignito;extracción de turba | 10 |
| Extracción petróleo crudo y gas natural;actividades servicio relacionadas con extracción petróleo y gas,excepto actividades de prospección | 11 |
| Extracción de minerales metalíferos | 13 |
| Explotación de otras minas y canteras | 14 |
| Elaboración de productos alimenticios y bebidas | 15 |
| Elaboración de productos de tabaco | 16 |
| Fabricación de productos textiles | 17 |
| Curtido y adobo de cueros;fabricación de maletas,bolsos de mano,artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado | 19 |
| Producción de madera y fabricación productos madera y corcho,excepto muebles;fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables | 20 |
| Fabricación de papel y productos de papel | 21 |
| Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear | 23 |
| Fabricación de sustancias y productos químicos | 24 |
| Fabricación de productos de caucho y plástico | 25 |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 26 |
| Fabricación de metales comunes | 27 |
| Fabricación de productos elaborados de metal,excepto maquinaria y equipo | 28 |
| Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. | 29 |
| Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P. | 31 |
| Fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones | 32 |
| Fabricación de vehículos automotores,remolques y semirremolques | 34 |
| Fabricación de otros tipos de equipo de transporte | 35 |
| Fabricación de muebles;industrias manufactureras N.C.P. | 36 |
| Venta,mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas,efectos personales y enseres domésticos | 50 |
| Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas | 51 |
| Hoteles y restaurantes | 55 |
| Transporte por vía terrestre;transporte por tuberías | 60 |
| Actividades de transporte complementarias y auxiliares;actividades de agencias de viajes | 63 |
| Correo y telecomunicaciones | 64 |
| Investigación y desarrollo | 73 |
| Eliminación de desperdicios de aguas residuales,saneamiento y actividades similares | 90 |
| TOTAL AÑO 2005 |  |

| CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA GENERACION, AUTOPRODUCTORES TOTAL PAIS POR CIIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO CIIU | MM3 |  |  |  |  |  | T O N E L A D A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gas Natural | Gas AS. Horno | Gas Coque | Gas Resid. | Gas Cola | Gas Acido | Gas Oil | Gas Licuado | Fuel Oil | Leña | Bagazo | Médula Bagazo | Casc. Girasol | Aserrín..Quebr. | Carbón | Licor Negro | Marlo Maíz |
| 01 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 1.335 |  |  |  |  |  |  |  | 18.070 | 0 |  |
| 11 | 1.253.656 |  |  |  |  | 67.349 | 1.394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 25.522 |  |  |  |  |  | 15.503 |  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 159.859 |  |  |  |  |  | 1.252 |  | 1.398 | 1.858 | 663.113 | 34.500 | 122.940 |  |  |  | 7.121 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.373 | 382.604 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 63.211 |  |  |  |  |  | 24 |  | 44.480 | 302.495 |  |  |  |  |  | 397.052 |  |
| 23 | 107.785 |  |  | 66.000 | 29.000 |  | 2 |  | 60.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 139.754 |  |  | 6.750 |  |  | 103 | 2.736 | 3.397 |  |  |  |  | 66.990 |  |  |  |
| 25 | 55 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 9.513 |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 558.085 | 1.108.130 | 174.515 |  |  |  | 3 |  | 16.655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 32.108 |  |  | 18.000 |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 1.077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.350.548 | 1.108.130 | 174.515 | 90.750 | 29.000 | 67.349 | 22.035 | 2.736 | 128.889 | 686.957 | 663.113 | 34.500 | 122.940 | 66.990 | 18.070 | 397.052 | 7.121 |

| PARTICIPACION DE LOS CONSUMOS EN LAS JURISDICCIONES PROVINCIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORES EXPRESADOS EN MWH Y EN PORCIENTO |  |  | AÑO 2005 |  |  |  |  |
| Jurisdicción | Distribuidoras |  | Cooperativas |  | GU MEM |  | TOTAL |
|  | MWh | % | MWh | % | MWh | % | MWh |
| Capital Federal y GBA | 25.494.217 | 79,7% | - | 0,0% | 6.474.661 | 20,3% | 31.968.878 |
| Buenos Aires | 3.405.596 | 30,2% | 3.169.717 | 28,1% | 4.705.505 | 41,7% | 11.280.818 |
| Catamarca | 386.050 | 28,6% | - | 0,0% | 962.219 | 71,4% | 1.348.269 |
| Chaco | 941.562 | 95,2% | 19.088 | 1,9% | 27.933 | 2,8% | 988.583 |
| Chubut | 12.788 | 0,3% | 823.060 | 21,8% | 2.932.459 | 77,8% | 3.768.307 |
| Córdoba | 2.980.799 | 61,1% | 1.417.533 | 29,1% | 477.332 | 9,8% | 4.875.664 |
| Corrientes | 788.542 | 80,4% | 21.406 | 2,2% | 170.570 | 17,4% | 980.518 |
| Entre Ríos | 1.156.569 | 63,7% | 485.361 | 26,7% | 175.016 | 9,6% | 1.816.946 |
| Formosa | 335.916 | 87,6% | 20.022 | 5,2% | 27.412 | 7,2% | 383.350 |
| Jujuy | 475.602 | 74,8% | - | 0,0% | 159.974 | 25,2% | 635.576 |
| La Pampa | 4.680 | 1,0% | 442.388 | 98,6% | 1.757 | 0,4% | 448.825 |
| La Rioja | 551.786 | 76,2% | - | 0,0% | 171.939 | 23,8% | 723.725 |
| Mendoza | 2.642.009 | 63,7% | 524.499 | 12,7% | 979.365 | 23,6% | 4.145.873 |
| Misiones | 618.540 | 60,5% | 403.057 | 39,5% | - | 0,0% | 1.021.597 |
| Neuquén | 520.787 | 33,0% | 479.776 | 30,4% | 575.864 | 36,5% | 1.576.427 |
| Río Negro | 753.817 | 58,2% | 190.421 | 14,7% | 350.217 | 27,1% | 1.294.455 |
| Salta | 953.725 | 93,4% | - | 0,0% | 67.320 | 6,6% | 1.021.045 |
| San Juan | 742.986 | 54,6% | 33.698 | 2,5% | 584.625 | 42,9% | 1.361.309 |
| San Luis | 738.874 | 75,7% | - | 0,0% | 237.591 | 24,3% | 976.465 |
| Santa Cruz | 301.855 | 44,6% | 20.571 | 3,0% | 355.018 | 52,4% | 677.444 |
| Santa Fe | 3.999.323 | 55,5% | 588.054 | 8,2% | 2.613.678 | 36,3% | 7.201.055 |
| Sgo del Estero | 523.818 | 89,7% | 4.651 | 0,8% | 55.241 | 9,5% | 583.710 |
| Tierra del Fuego | 125.264 | 43,9% | 160.261 | 56,1% | - | 0,0% | 285.525 |
| Tucumán | 1.409.220 | 82,2% | - | 0,0% | 304.209 | 17,8% | 1.713.429 |
| TOTAL | 49.864.325 | 61,5% | 8.803.563 | 10,9% | 22.409.905 | 27,6% | 81.077.793 |

| BALANCE ELECTRICO PROVINCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ENERGIA ELECTRICA |  |  | INTERCAMBIOS |  | (1) | (2) | [(1)-(2)]/(1) |
|  | DEMANDA | DEMANDA | PROVENIENTE DE |  |  | PROVINCIALES |  |  | Facturación |  |
| AÑO 2005 | TOTAL DEL | TOTAL DEL | Generación | Interconectada | Recibid. |  |  | TOTAL | A Usuario | Pérdidas |
|  | MEM | MEMSP | Aislada | No Despachada | de | Compras | Ventas |  | Final |  |
|  |  |  |  | Por CAMMESA | Autoprod. |  |  |  |  |  |
| JURISDICCION | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | % |
| CAPITAL FEDERAL Y GBA | 36.157.315 | - | - | - | - |  | 5.092 | 36.152.223 | 31.968.878 | 12,17% |
| BUENOS AIRES | 12.166.707 | 13.998 | - | 10.366 | 6 | 30.549 |  | 12.221.626 | 11.280.818 | 7,70% |
| CATAMARCA | 1.517.917 |  | 2.796 |  |  | 4.073 |  | 1.524.786 | 1.348.269 | 11,58% |
| CHACO | 1.292.006 |  | 7.216 | - |  | 316 | 15.317 | 1.284.221 | 988.583 | 23,02% |
| CHUBUT |  | 3.945.621 | 31.263 | 52.755 | 8 |  |  | 4.029.647 | 3.768.307 | 6,49% |
| CORDOBA | 6.726.195 |  |  | - | 103.786 |  | 13.709 | 6.816.272 | 4.875.664 | 28,47% |
| CORRIENTES | 1.563.210 |  | 1.541 | 406 | - | 7.070 |  | 1.572.227 | 980.518 | 37,64% |
| ENTRE RIOS | 2.160.512 |  |  | - | - |  | 5.761 | 2.154.751 | 1.816.946 | 15,68% |
| FORMOSA | 577.801 |  | 2.972 |  | 240 |  | 316 | 580.697 | 383.350 | 33,98% |
| JUJUY | 608.993 |  | 16.792 | 65.135 |  |  |  | 690.920 | 635.576 | 8,01% |
| LA PAMPA | 540.507 |  | 3.841 | 26.596 | 552 |  | 23.618 | 547.879 | 448.825 | 18,08% |
| LA RIOJA | 802.222 |  | 64 |  | - |  |  | 802.286 | 723.725 | 9,79% |
| MENDOZA | 4.234.300 |  | 3.013 | 60.000 | 1 | 144.647 |  | 4.441.961 | 4.145.873 | 6,67% |
| MISIONES | 1.047.131 |  | 14 | 262.926 | 49.268 |  | 1.310 | 1.358.029 | 1.021.597 | 24,77% |
| NEUQUEN | 1.800.106 |  | 24.884 | 843 | 12.000 | 315 | 144.647 | 1.693.502 | 1.576.427 | 6,91% |
| RIO NEGRO | 1.132.754 | 133.837 | 24.921 | 70.355 | 209 |  | 315 | 1.361.761 | 1.294.455 | 4,94% |
| SALTA | 1.102.467 |  | 10.755 | 37.053 | 1 | 3.255 | 872 | 1.152.659 | 1.021.045 | 11,42% |
| SAN JUAN | 1.467.795 |  | 16.016 |  | - |  |  | 1.483.811 | 1.361.309 | 8,26% |
| SAN LUIS | 1.088.124 |  |  |  | - | 16.051 |  | 1.104.175 | 976.465 | 11,57% |
| SANTA CRUZ |  | 469.897 | 230.636 | 7.961 | 2.887 |  |  | 711.381 | 677.444 | 4,77% |
| SANTA FE | 9.292.833 |  | - | 186 | 33.157 |  | 22.537 | 9.303.639 | 7.201.055 | 22,60% |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 667.403 |  | 872 | 41 | - | 44.525 | 4.073 | 708.768 | 583.710 | 17,64% |
| TIERRA DEL FUEGO |  |  | 320.341 |  | 570 |  |  | 320.911 | 285.525 | 11,03% |
| TUCUMAN | 1.885.975 |  | 12.273 |  | 1.094 | 872 | 14.106 | 1.886.108 | 1.713.429 | 9,16% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| TOTAL | 87.832.273 | 4.563.353 | 710.212 | 594.624 | 203.779 | 251.673 | 251.673 | 93.904.240 | 81.077.793 | 13,66% |